## Export
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 (第十九批)
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | D3SC202411050078 | 曙光村8组的养殖场靠近居民区，有异味。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月6日-7日，金口河区区委书记魏端、区委副书记师玉容率工作专班开展现场调查处理工作。 （一）被投诉对象基本情况 经核查，群众反映的养殖场名称为金口河区志成农业开发有限责任公司，是金口河区金河镇曙光村8组唯一的养殖场，法人代表万成伟，统一社会信用代码91511113MA6281UT4Q，经营范围为蔬菜、水果、中药材种植，蜜蜂、猪、牛、羊、鸡、兔养殖。该养殖场于2017年10月办理了建设项目环境影响登记，设施农用地0.5633 公顷已申报备案，设计养殖规模为养殖兔20000只，林下养鸡5000只、黄牛50头，种植天麻700平方米，水果50亩。现存栏肉牛61头，生猪74头(其中能繁母猪6头、仔猪37头、待育肥猪31头)。 （ 二）近年来工作开展情况 近年来，金口河区委、区政府高度重视生态环境保护治理工作，扎实推进农业面源污染治理。区农业农村局、金河镇人民政府指导开展农村厕所革命、农村危旧房改造及畜禽养殖场粪污处理设施设备提升改造，通过畜禽粪污资源化利用的指导、宣传，近两年曙光村8组未发生过畜禽养殖粪污影响生态环境问题。 （ 三）现场调查情况 针对群众反映“曙光村8组的养殖场靠近居民区，有异味”的问题。经现场核实，金口河区志成农业开发有限责任公司现有肉牛养殖圈舍一处，生猪养殖圈舍一处，养殖场配套污染治理设施较为完善，建有沼气池90立方米，储粪池250立方米，粪污处理区域200平方米，有干湿分离设施设备，符合配套生产要求且运转正常，落实了粪污收集、雨污分离措施，干粪腐熟发酵后作为有机肥外售，湿粪经沼气池发酵后还田。无直排偷排外环境行为。猪舍距最近住户约30米，生猪圈舍靠住户一侧有四个窗户未密闭，有一定养殖异味散发；粪污处理区域存在干湿分离后的干粪未覆盖、未及时清理至发酵处理区的问题，经处理后的粪肥堆放超出边栏，存在异味散发、粪肥易散落出场污染外环境的问题。 群众反映问题属实。 | 属实 | 指导养殖场完成加强密闭、除臭等整改措施，确保群众反映问题得到切实解决。 | 针对群众反映“曙光村8组的养殖场靠近居民区，有异味”的问题，处理和整改情况如下: 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：一是将猪舍靠住户一侧窗户全部封堵，减少异味散发；二是及时将粪污清理至相应的处理区域进行处理，撒施粪污除臭剂，粪污处理区内的所有粪污全部覆盖，降低异味散发；三是落实乡镇监管主体责任，常态化保持养殖场内、外环境卫生清洁、干净，减少其他异味散发；四是严控粪肥堆放高度，严禁粪肥散落出场污染外环境；五是主动做好邻里之间沟通协调，争取周边住户理解与支持。 2024年11月7日已完成整改，并长期坚持。 | 已办结 | 无
2 | D3SC202411050075 | 四川嘉阳集团有限责任公司（煤矿）生产时有扬尘。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月6日-7日，由犍为县委常委、统战部部长罗勇同志率工作组开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 被投诉点位位于犍为县芭沟镇光辉村1组，被投诉对象为四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称嘉阳集团)，统一社会信用代码9151112320735173XH，固定污染源排污登记编号：9151112320735173XH001W。该投诉点位有嘉阳集团煤碳洗选厂及进出道路，洗选厂于1989年建成投产。洗选厂附近有农户4户，最近1户农户位于洗选厂上方，落差26米，距洗选厂直线距离约100米。 （二）近年来工作开展情况。 1.嘉阳集团于2015年5月至2023年6月，先后实施复合式干法选煤技改项目、煤矿改建洗选厂（EPC）工程、嘉阳政府煤炭储备设施改造项目，均取得环评审批手续（犍环审发〔2015〕134号）、（犍环审发〔2019〕06号）、（犍环审发〔2023〕06号）。其中：复合式干法选煤技改项目于2017年8月完成竣工环境保护验收，同年9月正式生产；煤矿改建洗选厂（EPC）工程于2020年4月完成竣工环境保护验收，同年5月正式生产；嘉阳政府煤炭储备设施改造项目目前正在建设中。 2.犍为县应急管理局、乐山市犍为生态环境局严格落实日常巡查监管职责，依法开展“双随机”检查，督促嘉阳集团认真履行生态环境保护主体责任，指导完善厂区内防尘、降噪措施，车辆密闭运输。犍为县芭沟镇人民政府严格落实“党政同责、一岗双责”工作要求，对辖区内污染源开展巡查，发现问题及时上报并督促整改。 （三）现场调查情况。 关于“四川嘉阳集团有限责任公司（煤矿）生产时有扬尘”问题。 经现场调查，嘉阳集团洗选厂正常生产，建有进出车辆轮胎冲洗、防尘喷淋等设施且运行正常，距离洗选厂最近1户农户周围绿植未见明显粉尘。嘉阳集团煤矿开采、破碎均在井下进行，洗选厂皮带运输系统全密闭，但在道路运输时会产生一定扬尘。经查阅嘉阳集团近2年检测报告：锡环检字(2023)第0504801号、川中环检字（2024）第（废气、声）0355号、宜宾雨燃检（2024）第0886号，监测结果显示：无组织排放总悬浮颗粒物符合煤炭工业污染物排放标准。2024年11月7日，乐山市犍为生态环境局委托四川炯测环保技术有限公司对嘉阳集团洗选厂进行监测，监测结果显示：无组织废气检测点位中总悬浮颗粒物检测结果满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。调查结论：群众反映情况部分属实。 | 部分属实 | 督促企业落实扬尘管控措施，确保无组织排放达标。 | 关于“四川嘉阳集团有限公司（煤矿）生产时有扬尘”问题。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况。 犍为县应急管理局、乐山市犍为生态环境局、犍为县芭沟镇人民政府责成嘉阳集团认真履行生态环境保护主体责任，加强厂区日常管理，严格落实进出车辆密闭运输、喷淋、围挡、清扫、洒水等防尘管控措施，在达标的前提下，最大程度减少扬尘的产生。（立行立改，长期坚持） | 已办结 | 无
3 | D3SC202411050041 | 四川永祥光伏科技有限公司的节能审查未通过，高负压储存系统于18：00之后排放工业废气。 | 乐山市 | 涉及公共利益的生态环境问题 | 2024年11月6日，由市委常委、政法委书记、社会工作部部长谭焰同志率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： 一、被投诉对象基本情况。 四川永祥光伏科技有限公司，成立于2020年12月，位于五通桥区金粟镇会云村五通桥新型工业基地园区。该企业建成项目为“15GW单晶拉棒切方项目”，规划用地面积约470.39亩，厂房、库房等面积299447.86m2，主要生产单晶方棒。生产设施：单晶炉、截断机、开方机、磨倒一体机、硅料清洗机、破碎机及检测工艺设备等共计1407台（套）。 二、近年来工作开展情况。 该企业“15GW单晶拉棒切方项目”属于晶硅光伏产业，是四川省绿色低碳优势产业，符合国家产业政策和相关规划要求，由五通桥区发展和改革局备案（川投资备【2101-511112-04-01-558765】FGQB-0009号），四川省发展和改革委员会批复同意项目节能审查整改方案（川发改环资函〔2022〕254号）、乐山市发展和改革委员会通过项目节能整改完成情况的评估验收（乐发改函〔2022〕83号）。五通桥生态环境局对项目环境影响报告表作出审批意见（五环审批〔2021〕8号），2023年4月项目取得排污许可证（91511112MA6AY6JR0W001Q），2023年7月由四川环涛环保工程有限责任公司完成项目竣工环境保护验收。近年来，市区两级相关部门依法对该企业项目备案、节能审查整改、环评等工作进行监督指导，依规按程序办理项目建设行政审批手续，督促企业切实履行主体责任，新建废气治理设施，将投料、单晶炉拆炉清扫等工序产生无组织废气进行负压收集，由无组织排放改造为经收集布袋除尘处理后有组织排放。 三、现场调查情况。 关于“四川永祥光伏科技有限公司的节能审查未通过，高负压储存系统于18：00之后排放工业废气”问题。 经调查，该企业“15GW单晶拉棒切方项目”于2021年4月在未按规定开展节能审查的情况下自行开工建设。2022年，根据《四川省发展和改革委员会关于开展固定资产投资项目未按规定进行节能审查整改工作的通知》（川发改环资〔2022〕95号）和《乐山市发展和改革委员会关于印发〈乐山市未按规定进行节能审查项目清理整改实施办法〉的通知》（乐发改环资〔2022〕168号）要求，企业编制节能审查整改方案，严格落实各项整改措施，完成节能审查整改。2022年3月29日，《四川省发展和改革委员会关于同意乐山市12个未按规定进行省级节能审查的固定资产投资项目整改方案的函》（川发改环资函〔2022〕254号）批复同意该项目节能审查整改方案；2022年6月30日，《乐山市发展和改革委员会关于五通桥区6个未按规定进行节能审查固定资产投资项目节能整改完成情况评估验收意见的函》（乐发改函〔2022〕83号）通过该项目节能整改完成情况的评估验收。因此，该项目已按照省发展改革委相关规定要求、在规定时间内完成节能审查整改。 该企业涉气工序产生的污染物为颗粒物、氮氧化物、氟化物。其中，共设置8根高负压除尘废气排气筒处理单晶炉拆清废气（主要污染物为颗粒物），废气先后经管道收集、旋风除尘、布袋除尘处理后由30米高排口排放。该企业生产模式为24小时不间断生产作业，废气排放与生产作业同步进行，并非反映人提到的固定在18:00之后排放。从现场调查情况看，高负压除尘废气排气筒配套大气污染治理设施正在运行，未发现不正常运行大气污染防治设施和偷排废气行为。经调阅该企业2023年度自行检测报告（川中正检字〔2023〕第11104号），高负压除尘废气排气筒排放颗粒物浓度值在3.3-4.6mg/m³范围内，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度。2024年11月6日，该企业委托四川中和环境检测技术有限公司开展2024年度自行检测，8根高负压除尘废气排气筒排放颗粒物浓度分别为1.2、22.3、7.5、4.3、4.7、1.3、5.6、45.2mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度。 综上，群众反映情况部分属实。 | 部分属实 | 强化企业用能监管，确保提升能效水平；督促企业加强各类污染治理设施的运行管理维护，确保各项污染物稳定达标排放。 | 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：强化企业用能监管，督促企业加强各类污染治理设施的运行管理维护，各项污染物稳定达标排放。（立行立改，长期坚持。） | 阶段性办结 | 无
4 | D3SC202411050029 | 因名山路南段280号未安装排污管道，导致临街商铺污水无法排放，化粪池经常外溢，影响环境。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月8日，峨眉山市委常委、市总工会主席范敏同志率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 被投诉点位“名山路南段280号”，属峨眉山市峨山街道马路桥社区，位于东经103.460854度、北纬29.574607度，为独幢楼房，占地面积约2000平方米，建筑面积1440平方米，于2002年建成，共1幢3个单元楼，居住居民共计12户、27人，管理模式为居民自治管理。该幢楼一楼为临街商铺（共14个），现有个体工商户7家（其中，餐饮商户6家、理发店1家）。 （二）近年来工作开展情况。 峨眉山市高度重视污水收集和处理工作，2020年以来，累计投入资金4.65亿元，改造污水管网约18公里，新建污水管网约100公里，建成城镇污水处理厂（站）5个。严格按照国家住房和城乡建设部、生态环境部、发展和改革委《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）的通知》，逐步建立以5—10年为一个排查周期的长效机制和费用保障机制，制定《峨眉山市污水管网排查制度》，实施排水管网年度养护计划，完成管道非开挖修复34.95公里。近年来，针对峨山街道马路桥社区，已完成污水管网改造0.95公里、新建污水管网3.2公里，同时由峨山街道马路桥社区定期组织住户和商户开展污水管道及化粪池清掏工作。 （三）现场调查情况。 关于“因名山路南段280号未安装排污管道，导致临街商铺污水无法排放，化粪池经常外溢，影响环境”问题。经核查，名山路南段280号住户及商户产生的污水均已接入市政污水管道。一楼临街商铺与上层住户均单独设置入户排污管道，其中住户污水由入户排污管道收集进入化粪池预处理后经内部污水管道接入市政污水管网；商户污水经入户排污管道收集直接汇入内部污水管道后接入市政污水管网（不经化粪池预处理）。名山路南段280号设置有1个砖砌化粪池（约40立方米）、11口砖砌污水检查井，经现场核查，未发现砖砌化粪池外溢痕迹，但1、2单元楼出口处分别有1口砖砌污水检查井井盖上出现污水外溢痕迹，井内油污较多。主要原因是临街6家餐饮商户中有2家未安装隔油设施、4家未规范使用隔油设施，部分餐厨油污流入内部污水管道，加之现有内部排污管道管径较小易导致住户及商户共用的内部污水管道堵塞，造成排污不畅。因此，此问题部分属实。 | 部分属实 | 规范商户排污行为，清掏砖砌污水检查井，疏通内部污水管道，完成污水管道改造，确保污水管道畅通。 | 关于“因名山路南段280号未安装排污管道，导致临街商铺污水无法排放，化粪池经常外溢，影响环境”问题。 1．行政处罚情况：无。 2．责成被投诉单位整改情况：一是责成峨眉山市峨山街道办事处立即组织清掏砖砌污水检查井、疏通内部污水管道，并长效保持（2024年11月10日前完成，长期坚持）。二是责成峨眉山市峨山街道办事处督促名山路南段280号餐饮商户安装并规范使用隔油设施，有效遏制餐厨油污直排现象（2024年12月31日前完成）。三是责成峨眉山市住房和城乡建设局将名山路南段280号纳入峨眉山市城镇老旧小区改造项目，开展污水管道改造（2025年5月31日前完成）。四是责成峨眉山市峨山街道办事处落实网格人员对名山路南段280号环境卫生常态化巡查，加强教育引导，对发现的相关问题移交峨眉山市综合行政执法局依法依规予以处理（立行立改，长期坚持）。 | 阶段性办结 | 无
5 | D3SC202411050024 | 建军集中屠宰场将屠宰污水直排进灌溉沟渠内，导致沟渠内污水有异味。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月6日—11月7日，由乐山市市中区政府副区长雷俊扬率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况 被投诉对象为乐山市市中区建军屠宰场(以下简称建军屠宰场)，成立于2016年5月，属于中央农村环境连片整治示范项目，位于乐山市市中区苏稽镇楠园村2组，占地面积约16亩，厂区大门外灌溉沟渠为牛头堰。该屠宰场设计年屠宰量8600头，将原有分散宰牛方式改变为集中宰牛，目前是乐山市市中区唯一的肉牛屠宰场。该屠宰场建有综合废水处理站1座，占地面积约450㎡，采用生物接触氧化工艺技术处理，处理能力65m³/d，废水处理站主要设施包括容量200m³收集池1座、一体化生化处理设施1座、容量80m³沉淀池1座、容量60m³沉淀池1座，主要工艺流程：生产废水→废水收集池→生化处理池→沉淀池→达标排放，经处理达标后的尾水经牛头堰排入峨眉河。 （二）工作开展情况 建军屠宰场办理了《营业执照》（统一社会信用代码92511102MA679KE4XB），取得了《关于建军集中宰牛场项目环境影响报告表的审批意见》（乐市环审[2016]99号）、《排污许可证》（ 证书编号：92511102MA679KE4XB001U）。近年来，区农业农村局、区生态环境局会同苏稽镇人民政府及相关单位督促建军屠宰场切实履行环保主体责任，通过日常监管和检查指导等手段督导其增强环境保护意识、完善环境保护设施、提升环境保护水平，重点督导其加强污水处理、生产车间清洗消毒、强化内部监管、安全生产等相关工作，切实降低异味对周边环境的影响。2024年以来，区级相关部门和苏稽镇人民政府对建军屠宰场开展日常巡查检查20余次，发现环保问题2个，均已整改完成。 （三）现场调查情况 关于“建军集中屠宰场将屠宰污水直排进灌溉沟渠内，导致沟渠内污水有异味”问题。经查，建军屠宰场每日产生污水约40m³，产生的污水统一收集至污水收集池，再经污水处理设施处理达标后排入牛头堰，经调阅该屠宰场2024年自行检测报告，显示厂界无组织排放废气（硫化氢、氨、臭气浓度）和废水主要污染物检测结果均达标。现场核查时虽未发现有污水直排现象，但发现厂区部分露天区域有少量肉牛运输遗洒粪污，发生强降雨时，少量地面粪污随雨水冲刷进入牛头堰，导致牛头堰沉积物存在少量异味。群众反映情况部分属实。 综上：群众反映情况部分属实。 | 部分属实 | 建军屠宰场污染治理设施正常运行，做好厂区卫生清扫，对沉积物进行清理。 | 关于“建军集中屠宰场将屠宰污水直排进灌溉沟渠内，导致沟渠内污水有异味。”问题。 （一）行政处罚情况：无。 （二）被投诉单位整改情况： 1.乐山市市中区农业农村局、乐山市市中区生态环境局责成建军屠宰场加强管理，确保污水处理设施设备正常运行，污染物达标排放，同时加强厂区露天区域卫生清扫，防止污染物随雨水进入厂区外沟渠，并对建军屠宰场处牛头堰沉积物进行清理。（整改时限：已于2024年11月12日整改完毕并长期坚持） 2.乐山市市中区农业农村局、乐山市市中区生态环境局、乐山市市中区苏稽镇人民政府加大对建军屠宰场的监督检查力度，督促其落实生态环境保护主体责任，对检查发现的环境问题依法依规处理。（整改时限：长期坚持） | 已办结 | 无
6 | X3SC202411050114 | 文昌龙庭小区居民楼下“文昌宫苏记油炸总店”长期油烟扰民，油烟出风口直接向外排放油烟，使楼上住户无法开窗，甚至二十层以上仍能闻到油烟味，希望安装烟道，合法合规、消除影响。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月6日-8日，由乐山市市中区人民政府区领导王雨桥同志率工作组开展了现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况 被投诉对象位于乐山市市中区人民东路224号，全名为乐山市中心城区苏记串串香店（以下简称苏记油炸），于2019年10月开业，主要经营油炸。苏记油炸所在楼栋为文昌龙庭小区商住一体1楼临街门市，2楼为办公区，3楼至26楼为住户。 （二）近年工作开展情况 苏记油炸已办理营业执照（统一社会信用代码：92511100MA628B206G）。近年来，乐山市市中区综合行政执法局接到群众反映该店有油烟扰民的投诉后，执法人员多次向商家宣传《中华人民共和国大气污染防治法》《乐山市城市管理条例》等相关法律法规，要求商家做好油烟净化设备日常使用维护。2024年10月29日，市中区综合行政执法局张公桥执法队会同海棠街道办事处、文昌宫社区、文昌龙庭居民代表，就苏记油炸油烟管道升空问题进行会商，并征求居民意见。 （三）现场调查情况 关于“文昌龙庭小区居民楼下‘文昌宫苏记油炸总店’长期油烟扰民，油烟出风口直接向外排放油烟，使楼上住户无法开窗，甚至二十层以上仍能闻到油烟味，希望安装烟道，合法合规、消除影响。”的问题。经查，苏记油炸安装有油烟净化一体机，对油烟进行收集处理，四川省产品质量监督检验检测院出具的检验检测报告（报告书编号：AJDA319W01160）显示，该油烟净化一体机符合标准要求。苏记油炸定期对油烟机进行清洗维护，以保证净化效果。因无专用烟道，楼上住户就其烟道升空无法达成一致意见，油烟排放口设置在其店外，出风口向下。虽然油烟经油烟净化器处理后排放，但会对楼上居民生活产生影响。调查结论：群众反映情况部分属实。 综上：群众反映情况部分属实。 | 部分属实 | 油烟净化器正常使用，防止油烟扰民，争取住户理解。 | 关于“文昌龙庭小区居民楼下‘文昌宫苏记油炸总店’长期油烟扰民，油烟出风口直接向外排放油烟，使楼上住户无法开窗，甚至二十层以上仍能闻到油烟味，希望安装烟道，合法合规、消除影响。”的问题。 （一）行政处罚情况：无 （二）被投诉单位整改情况： 1.市中区综合行政执法局责成苏记油炸加强油烟净化设备日常维护，将现有烟道进行优化，采取适当延伸措施，降低油烟对住户的影响。（整改时限：已于2024年11月10日前整改完成） 2.市中区综合行政执法局、市中区市场监管局、海棠街道办事处责成苏记油炸加强住户沟通，争取住户理解。（整改时限：长期坚持） | 已办结 | 无
7 | X3SC202411050049 | 村民对乐山犍为至城南110千伏线路新建高压线工程项目相关问题的处理结果有疑问。村民认为房屋虽有破损，但仍然以居住为主要功能，仍属于环境敏感区，应该进行相关监测、评价，因此，环评报告存在基础资料不实、内容有缺陷、环评结果不正确的问题。同时，《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）第13.0.4条为强制性条文，必须严格遵守，边导线与建筑物之间的水平投影距离小于2米的规定应当执行。村民要求进一步处理。 | 乐山市 | 涉及利益纠纷问题 | 2024年11月6日-11月7日，由犍为县人民政府副县长周锐、杨谦率工作组开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 被投诉点位位于犍为县玉津镇铜高社区16组28号，被投诉对象为犍为至城南110千伏线路新建工程项目。该项目属电力基础设施，是犍为县重要民生项目，符合国家产业政策和相关规划要求。犍为至城南110千伏线路新建工程项目建设内容主要包括：新建犍为220千伏变电站110千伏出线构架至城南110千伏变电站110千伏进线构架双回架空110kV线路工程2.5km；新建基塔9基；犍为220千伏变电站扩建110kV出线间隔1个，城南110千伏变电站扩建110kV出线间隔1个，配套建设二次系统及通信系统工程。该项目于2023年12月开工建设，2024年6月主体完工，2024年8月20日带电试运行。此信访件投诉内容，与编号为D3SC202410200021、X3SC202410210018、X3SC202410220004、D3SC202410300084、X3SC202411010001、X3SC202411010005、X3SC202411020057、X3SC202411040102的信访件投诉内容相似。 （二）近年来工作开展情况。 1.被投诉单位落实行政审批要求的情况。 犍为至城南110千伏线路新建工程项目业主单位为乐山川犍电力有限责任公司，设计单位为四川锦能电力设计有限公司，环评报告编制单位为四川华易工程技术有限责任公司。该项目由乐山市发展和改革委员会核准批复（乐发改审批〔2023〕139号），犍为县自然资源局出具用地预审与选址意见书（用字第511123202300002号），乐山市生态环境局对项目环境影响报告表作出审批意见（乐环辐审〔2023〕20号）。 2.近两年行政主管部门对被投诉单位的工作情况。 近年来，乐山市生态环境局、乐山市经济和信息化局、犍为县人民政府会同相关单位，依法对其项目进行了核准、审批等工作，要求依规按程序办理电网项目建设行政审批手续，督促业主切实履行环保主体责任，严格按照电力设施相关设计规范加快电网基础设施建设。 （三）现场调查情况。 1.关于“村民对乐山犍为至城南110千伏线路新建高压线工程项目相关问题的处理结果有疑问，村民认为房屋虽有破损，但仍然以居住为主要功能，仍属于环境敏感区，应该进行相关监测、评价，因此，环评报告存在基础资料不实、内容有缺陷、环评结果不正确的问题”问题。 经调查，犍为至城南110千伏线路新建工程项目环境影响评价范围内涉及建筑物6处，其中5处建筑物均有人居住，另有1处建筑物位于犍为县玉津镇铜高社区16组28号，为本投诉案件涉及的投诉点位。该投诉点位建筑物年久失修破损严重，不具备居住功能且长期无居住痕迹。该建筑物共有房间9间，6间屋顶已无瓦片遮盖，其余3间屋顶瓦片、门窗残破，房屋内部及周边区域杂草丛生无直接入户通道。该户家庭成员长期在成都、新疆乌鲁木齐居住。因该户于2013年1月至2017年10月电能计量装置连续显示为零，乐山川犍电力有限责任公司于2017年10月对该用户进行了销户处理，至今未收到过该户恢复用电的申请。现场调查时，经走访当地村民和村组干部也证实该建筑物长期无人居住。环评编制单位在开展建设项目环评现状调查阶段，依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“3.术语和定义3.8电磁环境敏感目标”定义电磁环境敏感目标“包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物”，并结合现场调查情况，未将该处破损严重且长期无人居住的建筑物识别为电磁环境敏感保护目标纳入评价，符合《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24—2020）规范要求。不存在“环评报告存在基础资料不实、内容有缺陷、环评结果不正确”问题。调查结论：该问题不属实。 2.关于“《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）第13.0.4条为强制性条文，必须严格遵守，边导线与建筑物之间的水平投影距离小于2米的规定应当执行。村民要求进一步处理”问题。 根据《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）及所附的条文说明，110千伏输电线在无风情况下边导线与建筑物之间的水平距离小于2米时，应考虑在最大风偏情况下边导线与建筑物间的最小净空距离不小于4米。经调查，犍为至城南110千伏线路新建工程项目输电线路位于投诉点建筑物北侧上方，实测边导线投影与投诉点位建筑物最近水平距离约为0.14m，边导线与建筑物最小净空距离约20.6m。该投诉点位输电线边导线与建筑物水平距离最近为0.14m，虽小于2m，但其最小净空距离约20.6m，远大于不小于4m的规定，因此符合上述规范要求。调查结论：该问题部分属实。 综上，群众反映情况部分属实。 | 部分属实 | 做好法律法规、政策及标准规范的宣传解释，力争取得群众理解。 | 一、关于“村民对乐山犍为至城南110千伏线路新建高压线工程项目相关问题的处理结果有疑问。村民认为房屋虽有破损，但仍然以居住为主要功能，仍属于环境敏感区，应该进行相关监测、评价，因此，环评报告存在基础资料不实、内容有缺陷、环评结果不正确的问题”问题。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：该问题不属实，无整改措施。 二、关于“同时，《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）第13.0.4条为强制性条文，必须严格遵守，边导线与建筑物之间的水平投影距离小于2米的规定应当执行。村民要求进一步处理”问题。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：该问题部分属实，边导线与建筑物间的距离符合《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）及所附的条文说明中距离的要求；工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。无整改措施。 针对该投诉案件涉及的问题，由犍为县人民政府、乐山川犍电力有限责任公司开展法律法规、政策及标准规范的宣传解释，力争取得理解。在村民对处理结果不满意的情况下，引导其通过法律途径解决。（2025年6月30日前完成整改工作） | 阶段性办结 | 无
8 | X3SC202411050017 | 乐山市五通桥区2022 年长江经济带农业面源污染治理项目（畜禽粪污资源化利用及秸秆综合利用中心）项目存在以下问题：1.该项目即将竣工，当地生态环保部门只给予环保利益信息申请人《建设项目环境影响报告表》（公示本），村民未获取环评报告的最终版本，忽视相关村民环保信息知悉权益。2.《建设项目环境影响报告表》（公示本）明确该项目与畜禽养殖区域最小距离应大于2公里，与人的卫生防护距离100米，搬迁只涉及距该项目生产区域100米的几户村民，侵害100米外、两公里内村民的身体健康权益。3.《建设项目环境影响报告表》（公示本）未反映村民关切的大气污染防护距离。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月7日，由五通桥区人民政府副区长朱文全同志率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况 被投诉对象为乐山市五通桥区2022年长江经济带农业面源污染治理项目（以下简称“农业面源污染治理项目”），位于五通桥区牛华镇星火村2组。该项目属畜禽粪污综合利用项目，是五通桥区重要民生项目，符合国家产业政策和相关规划要求，项目建设内容主要包括：在牛华镇星火村新建畜禽粪污资源化利用及秸秆综合利用中心1处，日处理畜禽粪污、污水165吨（年处理59400吨）；秸秆、菌渣15吨（年处理5400吨）。全年生产期按360天计，采用中温厌氧发酵工艺，日产沼气约3000m3，其中100m3/d沼气用于厂区日常生活用能，剩余2900m3/d沼气全部用于沼气发电机发电，每日发电量5800kwh，所发电量全部用于厂区日常生产生活，发电余热进行回收利用于发酵罐的增温保温。日产固态有机肥21吨（年产固态有机肥0.75万吨），日产沼液129吨，在通过沼液储存池稳定处理后，用封闭式吸粪车运送至施肥地点，还田利用。 （二）近年来工作开展情况 1.被投诉单位落实行政审批要求的情况 “农业面源污染治理项目”严格落实相关审批要求，取得了乐山市农业农村局《关于对五通桥区2022年长江经济带农业面源污染治理项目调整实施方案》的批复（乐农复〔2023〕6号）、《乐山市五通桥区人民政府关于五通桥区2023年第2批次农村集体建设用地的批复》（五府土〔2023〕162号）、乐山市五通桥区自然资源局《关于五通桥区2022年长江经济带农业面源污染治理项目（畜禽粪污资源化利用及秸秆综合利用中心）用地情况的函》、乐山市生态环境局关于《五通桥区2022年长江经济带农业面源污染治理项目（畜禽粪污资源化利用及秸秆综合利用中心）环境影响报告表》的审批意见（乐市环审五字〔2024〕1号）。 2.近两年行政主管部门对被投诉单位的工作情况。 近年来，市农业农村局、五通桥区人民政府相关单位，依法对其项目进行了核准、审批等工作，要求依规按程序办理项目建设行政审批手续，督促业主切实履行环保主体责任，严格按照项目设计规范和环评要求加快项目基础设施建设。 （三）现场调查情况 1.关于“该项目即将竣工当地生态环保部门只给予环保利益信息申请人《建设项目环境影响报告表》（公示本），村民未获取环评报告的最终版本，忽视相关村民环保信息知悉权益。”问题。 经调查，乐山市五通桥生态环境局在五通桥区人民政府网站上对该项目环境影响报告表审批信息全程进行了公示；于2023年11月27日网上受理公示该项目环境影响报告表、于2024年1月17日网上公示该项目主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施以及拟审批公示、2024年2月29日网上公示该项目环境影响评价报告表审批意见。 2024年3月12日，乐山市五通桥生态环境局收到项目周边居民刘某某申请政府信息公开该项目和以纸质形式提供环境影响报告表的申请。按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的“公开环境影响评价信息，删除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定等内容应按国家有关法律、法规规定执行”要求和乐山市五通桥区农业农村局同意公示《五通桥区2022年长江经济带农业面源污染治理项目（畜禽粪污资源化利用及秸秆综合利用中心）环境影响报告表》的函，于2024年3月18日将删除以上涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私信息后的终版《建设项目环境影响报告表》（公示本）书面告知并提供给申请人刘某某，并同步于2024年3月22日在五通桥区人民政府网站上对该公示本进行挂网公示。 该项目周边利益相关居民前往乐山市五通桥生态环境局咨询时，乐山市五通桥生态环境局提供了《建设项目环境影响报告表》完整文本供现场比对查阅，未忽视相关村民环保信息知悉权益。 群众反映此项问题部分属实。 2.关于“《建设项目环境影响报告表》（公示本）明确该项目与离养殖区域最小距离应大于2公里，与人的卫生防护距离100米，搬迁只涉及距该项目生产区域100米的几户村民，侵害100米外、两公里内村民的身体健康权益”问题。 经调查，乐山市五通桥区农业农村局对该项目出具了《五通桥区2022年长江经济带农业面源污染治理项目（畜禽粪污资源化利用及秸秆综合利用中心）周边畜禽养殖的情况说明》，明确了项目周边（2公里范围内）无畜禽养殖区域，符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》“集中建立的畜禽粪便处理场与畜禽养殖区域的最小距离应大于2km”的要求。 经复核，该项目《建设项目环境影响报告表》已按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）开展大气环境影响预测与评价，预测范围已覆盖项目周边2公里范围，预测结果为“项目建成，在落实废气防治措施后，区域环境空气质量均能达到相关标准限值要求，项目的运营对周围大气环境影响较小”。 同时，从回应周边群众关切，减少对周边敏感保护目标影响的角度出发，项目《建设项目环境影响报告表》依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）和《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的要求，以秸秆粉碎区、预处理区、固态有机肥厂房、沼液肥厂房和沼液暂存池为边界向外划定100米的卫生防护距离。距离划定后五通桥区人民政府印发了《五通桥区2022年长江经济带农业面源污染治理项目（畜禽粪污资源化利用及秸秆综合利用中心）环保搬迁方案》，目前正按时序推进卫生防护距离内住户环保搬迁工作。 群众反映此项问题不属实。 3.关于“《建设项目环境影响报告表》（公示本）未反映村民关切的大气污染防护距离。”问题。 经调查，项目《建设项目环境影响报告表》中大气环境影响预测与评价预测结果为：“项目主要环境空气保护目标在项目运营后，所在区域环境空气中颗粒物、SO2、NOX和PM10的预测浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，硫化氢和氨的预测浓度也远小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关限值。项目建成，在落实废气防治措施后，区域环境空气质量均能达到相关标准限值要求，项目的运营对周围大气环境影响较小”。据此，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5大气环境防护距离”的相关要求，该项目无需设置大气环境防护距离。 从回应周边群众关切，减少对周边敏感保护目标影响的角度出发，项目《建设项目环境影响报告表》依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）和《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的要求，项目以秸秆粉碎区、预处理区、固态有机肥厂房、沼液肥厂房和沼液暂存池为边界向外划定100米的卫生防护距离。 群众反映此项问题不属实。 综上所述，群众反映情况部分属实。 | 部分属实 | 进一步做好法律法规、政策及标准规范的宣传解释，力争取得群众理解。 | （一）关于“该项目即将竣工当地生态环保部门只给予环保利益信息申请人《建设项目环境影响报告表》（公示本），村民未获取环评报告的最终版本，忽视相关村民环保信息知悉权益问题”。 被投诉单位整改情况：该问题部分属实。责成五通桥区农业农村局、五通桥生态环境局和建设单位进一步完善信息公开途径，在建设项目现场指挥部提供《建设项目环境影响报告表》完整文本供群众比对查阅。 （二）关于“《建设项目环境影响报告表》（公示本）明确该项目与离养殖区域最小距离应大于2公里，与人的卫生防护距离100米，搬迁只涉及距该项目生产区域100米的几户村民，侵害100米外、两公里内村民的身体健康权益”。 被投诉单位整改情况：该问题不属实，无整改措施。 （三）关于“《建设项目环境影响报告表》（公示本）未反映村民关切的大气污染防护距离问题”。 被投诉单位整改情况：该问题不属实，无整改措施。 | 已办结 | 无

## 字典表 (hidden)
行政区域
省级
成都市
自贡市
攀枝花
泸州市
德阳市
绵阳市
广元市
遂宁市
内江市
乐山市
南充市
眉山市
宜宾市
广安市
达州市
雅安市
巴中市
资阳市
阿坝州
甘孜州
凉山州