## Export
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 (第十八批)
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | D3SC202411040100 | 乐山市第三污水处理厂有异 味。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 一、基本情况 群众向中央第三生态环境保护督察组反映“乐山市第三污水处理厂有异味。”问题。此案件投诉内容与编号D3SC202411030024的投诉案件投诉内容相似。 二、现场调查情况 2024年11月5日，由乐山市住房和城乡建设局党组成员、副局长黄学文率工作组开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 被投诉点位位于乐山市市中区绿心街道办事处罗李坝村4、5组，投诉对象为乐山市第三污水处理厂提标改造项目，项目服务范围覆盖苏稽、水口全镇范围，总面积22平方公里，设计日处理能力2万吨，出水水质执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016），由乐山城市建设投资发展（集团）有限公司负责运营管理。该项目于2019年12月开工建设，2021年8月工程竣工验收，2022年9月完成项目竣工环境保护验收。 （二）近年来工作开展情况。 乐山市生态环境局于2019年7月对《乐山市第三污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》作出审批意见（乐市环审（2019）36号），并于2021年4月26日核发《排污许可证》（编号：915111002069683598001R）。乐山市住房和城乡建设局严格落实行业监管职责，督促运营单位加强运维管理，严格按照排污许可证要求，开展自行监测工作。根据该项目竣工验收至今相关监测报告显示，乐山市第三污水处理厂无组织废气检测结果符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放标准，臭气检测结果符合《排污许可证》（证书编号：915111002069683598001R）许可的排放浓度限值要求。 （三）现场调查情况。 关于“乐山市第三污水处理厂有异味。”问题。 经调查，乐山市第三污水处理厂周边居民住户与产臭设施最近距离为90米，处于《乐山市第三污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》所要求的50米防护距离之外。乐山市第三污水处理厂所有产臭点（粗细格栅、曝气沉砂池、生化池、二沉池、高效沉淀池、储泥池、污水脱水间）均按乐山市生态环境局《关于〈乐山市第三污水处理厂提标改造工程环境影响报告表〉的审批意见》（乐市环审（2019）36号）要求封闭，臭气通过抽风系统收集，经除臭系统处理后达标排放。据竣工验收起至今的第三方机构定期监测报告显示，该污水处理厂无组织废气监测结果符合相关标准。现场核查时，该污水处理厂除臭设施正常运行，无明显异味，但发现厂区内进水检查口在工作人员日常巡检后未及时关闭，在不利气象条件下，存在轻微异味飘散。11月6日晚，运营单位再次委托有资质的第三方检测机构对该污水处理厂开展夜间监测，无组织废气检测结果符合相关标准。 综上，群众反映情况部分属实。 | 部分属实 | 完成进水口巡检后及时封闭检查口，规范运行各项设施，并加强污水厂日常管理工作。 | 一、关于“乐山市第三污水处理厂有异味。”问题。 1.行政处罚情况：无。 2.被投诉单位整改情况： （1）乐山市住房和城乡建设局、乐山市生态环境局督促乐山市第三污水处理厂运维单位乐山城市建设投资发展（集团）有限公司切实履行生态环境保护主体责任，加强人员培训，规范操作流程，在巡检后及时关闭检查口，防止异味飘散，同时，严格按照相关标准规范加强乐山市第三污水处理厂运行管理和日常维护工作，确保污水处理设施正常稳定运行，各项污染物在达标排放的基础上，尽量减少对外环境的影响。 （2）乐山市住房和城乡建设局、乐山市生态环境局根据职能职责加强监督检查，督促指导落实环评报告及审批意见提出的各项污染防治和生态保护措施，如发现环境违法行为，依法依规处理。（立行立改，长期坚持。） | 已办结 | 无
2 | X3SC202411040102 | 村民对乐山犍为至城南110千伏线路新建高压线工程项目相关问题的处理结果有疑问。村民认为房屋虽有破损，但仍然以居住为主要功能，仍属于环境敏感区，应该进行相关监测、评价，因此，环评报告存在基础资料不实、内容有缺陷、环评结果不正确的问题。同时，《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）第13.0.4条为强制性条文，必须严格遵守，边导线与建筑物之间的水平投影距离小于2米的规定应当执行。村民要求进一步处理。 | 乐山市 | 涉及利益纠纷问题 | 2024年11月5日-11月6日，由犍为县人民政府副县长周锐、杨谦率工作组开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 被投诉点位位于犍为县玉津镇铜高社区16组28号，被投诉对象为犍为至城南110千伏线路新建工程项目。该项目属电力基础设施，是犍为县重要民生项目，符合国家产业政策和相关规划要求。犍为至城南110千伏线路新建工程项目建设内容主要包括：新建犍为220千伏变电站110千伏出线构架至城南110千伏变电站110千伏进线构架双回架空110kV线路工程2.5km；新建基塔9基；犍为220千伏变电站扩建110kV出线间隔1个，城南110千伏变电站扩建110kV出线间隔1个，配套建设二次系统及通信系统工程。该项目于2023年12月开工建设，2024年6月主体完工，2024年8月20日带电试运行。此信访件投诉内容，与编号为D3SC202410200021、X3SC202410210018、X3SC202410220004、D3SC202410300084、X3SC202411010001、X3SC202411010005、X3SC202411020057的信访件投诉内容相似。 （二）近年来工作开展情况。 1.被投诉单位落实行政审批要求的情况。 犍为至城南110千伏线路新建工程项目业主单位为乐山川犍电力有限责任公司，设计单位为四川锦能电力设计有限公司，环评报告编制单位为四川华易工程技术有限责任公司。该项目由乐山市发展和改革委员会核准批复（乐发改审批〔2023〕139号），犍为县自然资源局出具用地预审与选址意见书（用字第511123202300002号），乐山市生态环境局对项目环境影响报告表作出审批意见（乐环辐审〔2023〕20号）。 2.近两年行政主管部门对被投诉单位的工作情况。 近年来，乐山市生态环境局、乐山市经济和信息化局、犍为县人民政府会同相关单位，依法对其项目进行了核准、审批等工作，要求依规按程序办理电网项目建设行政审批手续，督促业主切实履行环保主体责任，严格按照电力设施相关设计规范加快电网基础设施建设。 （三）现场调查情况。 1.关于“村民对乐山犍为至城南110千伏线路新建高压线工程项目相关问题的处理结果有疑问，村民认为房屋虽有破损，但仍然以居住为主要功能，仍属于环境敏感区，应该进行相关监测、评价，因此，环评报告存在基础资料不实、内容有缺陷、环评结果不正确的问题”问题。 经调查，犍为至城南110千伏线路新建工程项目环境影响评价范围内涉及建筑物6处，其中5处建筑物均有人居住，另有1处建筑物位于犍为县玉津镇铜高社区16组28号，为本投诉案件涉及的投诉点位。该投诉点位建筑物年久失修破损严重，不具备居住功能且长期无居住痕迹。该建筑物共有房间9间，6间屋顶已无瓦片遮盖，其余3间屋顶瓦片、门窗残破，房屋内部及周边区域杂草丛生无直接入户通道。该户家庭成员长期在成都、新疆乌鲁木齐居住。因该户于2013年1月至2017年10月电能计量装置连续显示为零，乐山川犍电力有限责任公司于2017年10月对该用户进行了销户处理，至今未收到过该户恢复用电的申请。现场调查时，经走访当地村民和村组干部也证实该建筑物长期无人居住。环评编制单位在开展建设项目环评现状调查阶段，依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中“3.术语和定义3.8电磁环境敏感目标”定义电磁环境敏感目标“包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物”，并结合现场调查情况，未将该处破损严重且长期无人居住的建筑物识别为电磁环境敏感保护目标纳入评价，符合《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24—2020）规范要求。不存在“环评报告存在基础资料不实、内容有缺陷、环评结果不正确”问题。调查结论：该问题不属实。 2.关于“《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）第13.0.4条为强制性条文，必须严格遵守，边导线与建筑物之间的水平投影距离小于2米的规定应当执行。村民要求进一步处理”问题。 根据《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）及所附的条文说明，110千伏输电线在无风情况下边导线与建筑物之间的水平距离小于2米时，应考虑在最大风偏情况下边导线与建筑物间的最小净空距离不小于4米。经调查，犍为至城南110千伏线路新建工程项目输电线路位于投诉点建筑物北侧上方，实测边导线投影与投诉点位建筑物最近水平距离约为0.14m，边导线与建筑物最小净空距离约20.6m。该投诉点位输电线边导线与建筑物水平距离最近为0.14m，虽小于2m，但其最小净空距离约20.6m， 远大于不小于4m的规定，因此符合上述规范要求。调查结论：该问题部分属实。 综上，群众反映情况部分属实。 | 部分属实 | 做好法律法规、政策及标准规范的宣传解释，力争取得群众理解。 | 一、关于“村民对乐山犍为至城南110千伏线路新建高压线工程项目相关问题的处理结果有疑问。村民认为房屋虽有破损，但仍然以居住为主要功能，仍属于环境敏感区，应该进行相关监测、评价，因此，环评报告存在基础资料不实、内容有缺陷、环评结果不正确的问题”问题。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：该问题不属实，无整改措施。 二、关于“同时，《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）第13.0.4条为强制性条文，必须严格遵守，边导线与建筑物之间的水平投影距离小于2米的规定应当执行。村民要求进一步处理”问题。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：该问题部分属实，边导线与建筑物间的距离符合《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）及所附的条文说明中距离的要求；工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的限值要求。无整改措施。 针对该投诉案件涉及的问题，由犍为县人民政府、乐山川犍电力有限责任公司开展法律法规、政策及标准规范的宣传解释，力争取得理解。在村民对处理结果不满意的情况下，引导其通过法律途径解决。（2025年6月30日前完成整改工作） | 阶段性办结 | 无
3 | D3SC202411040058 | 前丰村村口的耕地被砂石厂侵占，砂石厂生产时扬尘污染重，废弃的渣土被倾倒在村里排水沟。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月5日—11月7日，由五通桥区人民政府副区长杨艺率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 经核实，群众反映的“砂石厂”实为“乐山市五通桥区山盛建材有限公司”（以下简称“山盛建材”），统一社会信用代码为91511112MA65FD8Y9N，法定代表人彭某某，位于五通桥区西坝镇前丰村3组1号，主要从事建筑用石加工及相关业务。现已建成年产80万吨建筑用石项目，加工工艺为“外购沙石原料—水洗筛分原石河沙（河沙进成品堆料场）—原石进颚式破碎机—中转仓—圆锥破碎机—水洗筛分—制砂机—水洗筛分—碎石和机制砂分别进成品堆料场”，设置加工线1条，采取封闭作业和围挡输送，原料和产品堆场进行围挡覆盖，场地设置有喷雾喷淋装置，运输车辆采取覆盖和出场清洗措施进行防扬尘处理。山盛建材污水主要为生活废水和加工废水，建有化粪池一个，沉淀池共3座（合计约1170m3）。其中，生活废水经化粪池收集处理后用于还田，生产废水经沉淀和压滤处理后循环使用，压滤产生的板框泥饼外运综合利用。 （二）近年来工作开展情况。 山盛建材项目于2019年12月25日取得项目备案表（川投资备[2019—511112—30—03—417539]FGQB—0092号），于2020年4月20日取得环评审批意见（五环审批〔2020〕10号），于2022年1月12日进行自主环境保护验收。五通桥区自然资源局于2023年11月23日依法受理山盛建材临时用地书面申请，并于2024年1月2日出具临时用地批复（五自然资临〔2024〕1号），临时用地位于西坝镇前丰村3组，总面积68.03亩，使用期限为两年；同时山盛建材于2023年11月23日按照《土地复垦方案报告书》内容要求，预存土地复垦费用74.9071万元，并与五通桥区区自然资源局和乐山农村商业银行股份有限公司西坝支行签订了《土地复垦费用监管协议》。 近年来，市、区相关职能部门依照职责对山盛建材持续强化监督管理，一是生态环境部门将其纳入一般监管企业名录，录入“双随机”执法检查平台，通过定期和不定期检查，督促其落实污染防治管理要求，目前山盛建材环保治理投入累积达280万元；二是自然资源部门加强其临时用地监管，监督指导企业规范用地；三是水务主管部门坚持“严管、全查、重罚、应拆尽拆”工作思路，全面清零河湖“四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）存量问题，同时将其纳入砂石行业专项整治行动，督导山盛建材落实各项行业管理要求，经区核查组现场复核通过后方可加工；四是落实镇、村网格化监管人员加强对企业的监督检查，常态化督促企业落实各项安全环保措施；五是开展点位专家帮扶，借助环保管家对其进行全面摸排并提出整改建议，整体提升公司现场环境和管理水平。 （三）现场调查情况。 1.关于“前丰村村口的耕地被砂石厂侵占”问题。 经现场调查，山盛建材在前丰村村口设置有一处成品物料堆场，该堆场位于依法取得的临时用地手续范围内，占地面积约3.8亩，用于砂石物料成品堆放。现场核实时，堆场已经清空，未堆存砂石物料；经套合办理临时用地时依据的五通桥区2022年国土变更调查成果，该临时用地未占用耕地，未发现“耕地被砂石厂侵占”情形。 群众反映此项问题不属实。 2.关于“砂石厂加工时扬尘污染重”问题。 经现场调查，山盛建材因业务原因已于2024年8月底全面停工至今，加工车间未见产出料品和近期加工迹象，现场核实时，未发现“扬尘污染重”情形；经现场检查，山盛建材存在扬尘产生点位，按照环评相关要求，原料砂石堆场使用扬尘网遮蔽，堆场设置有彩钢围挡，喷雾喷淋装置和车辆冲洗装置现场可正常使用。厂区内路面有装载过程洒落的少量砂石，在车辆的碾压下形成路面扬尘。 群众反映此项问题部分属实。 3.关于“废弃的渣土被倾倒在村里排水沟”问题。 经现场调查，山盛建材厂房边界（西南侧）确有一条排水沟，为行洪水渠，水渠收集山溪水后进入沫溪河；经现场排查，水渠内收纳为上游山溪水，未发现异物进入水渠，山盛建材加工废水和车辆冲洗废水沉泥经压滤机压滤后形成泥饼，外运综合利用，现场未发现“废弃渣土倾倒在村里排水沟”情况。 群众反映此项问题不属实。 | 部分属实 | 一是督促山盛建材严格执行临时用地管理相关要求。二是督促山盛建材严格落实环评批复和验收要求，作好物料扬尘防控和废水收集。三是督促山盛建材作好停产期间环境管控并在复产时及时报告。 | 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：一是严格执行临时用地管理相关要求，禁止非法占用耕地用作砂石堆场。二是严格落实环评批复和验收要求，做好降尘抑尘措施，砂石料堆非作业面用防尘网覆盖、路面定期清扫保洁；做好废水循环利用，洗砂废水利用循环池收集后重复使用，不得直接排入外环境。三是作好停产期间环境管控并在复产时及时报告。 | 已办结 | 无
4 | X3SC202411040064 | 万华国际小区4栋楼下30米处的多家KTV及娱乐场所营业至深夜，各类夜宵店仍占道经营，环境噪音扰民仍然存在。要求帮助解决实际问题，还小区业主安静的生活环境。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月6日-7日，由乐山市市中区人民政府副区长刘志强同志率工作专班开展了现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况 被投诉对象位于乐山市市中区通江街道陆游路111号万华国际小区商业区域内。该商业区没有住户，现有漫城KTV、城市铭人KTV、in19ktv、幽宇KTV（近期未营业）四家KTV和1家酒吧（贰麻酒馆），另有部分餐饮店和门店。该区域附近新楼盘多且入住率较高，地处高铁商圈核心位置，人员流动大，每日到此消费娱乐人员较多。此信访件投诉内容与编号为X3SC202410220039的信访件投诉内容相似。 （二）近年来工作开展情况 反映的漫城KTV、城市铭人KTV、in19ktv、幽宇KTV已办理《营业执照》等相关手续。今年以来，乐山市市中区综合行政执法局、市中区公安分局、市中区市场监管局、通江街道针对该区域噪声扰民等现象进行了专项整治，深入宣传《中华人民共和国噪声污染防治法》等相关法律法规，对片区内KTV及娱乐场所开展了执法约谈，要求商家做到文明经营、规范经营，对隔音设施设备定期开展维护检修，及时提醒、制止客人高声喧哗等噪声扰民行为；对片区内夜宵店进行现场约谈，对其宣传《中华人民共和国噪声污染防治法》和《乐山市城市管理条例》等相关法律法规，要求其规范经营行为、露天经营不得影响市民通行，并在店内醒目处张贴禁噪提示，及时提醒、制止食客高声喧哗等噪声扰民行为。 （三）现场调查情况 关于“万华国际小区4栋楼下30米处的多家KTV及娱乐场所营业至深夜，各类夜宵店仍占道经营，环境噪音扰民仍然存在。要求帮助解决实际问题，还小区业主安静的生活环境”的问题。经查，该商业区东北方向靠近万华国际小区4栋，4栋与该商业区最近处的in19KTV约30米。虽然有营业至深夜的情况，但未发现有违反《娱乐场所管理条例》第二十八条“每日凌晨2时至上午8时，娱乐场所不得营业”之规定的行为。该商业区的4家KTV均采取了隔音降噪措施，但因临近小区4栋，会对周围生活环境造成影响。投诉人反映的各类夜宵店位于万华国际小区商业区域内，这些夜宵店虽然不涉及占用城市公共道路经营的情况，但有在商业区域范围内露天经营的情况，食客喧哗声对周边住户造成一定影响。调查结论：群众反映情况属实。 综上：群众反映情况属实。 | 属实 | 噪声得到有效管控；规范夜宵店经营行为。 | 关于“万华国际小区4栋楼下30米处的多家KTV及娱乐场所营业至深夜， 各类夜宵店仍占道经营， 环境噪音扰民仍然存在。要求帮助解决实际问题，还小区业主安静的生活环境”的问题。 （一）行政处罚情况：无。 （二）被投诉单位整改情况： 1.乐山市市中区综合行政执法局、乐山市市中区文体旅游局责成4家KTV和酒吧晚上22时后降低音乐音量，减少噪声产生，每日凌晨2时至上午8时，不得营业（整改时限：长期坚持） 2.乐山市市中区综合行政执法局、乐山市市中区住房城乡建设局责成物业公司进一步加强夜宵店露天经营管理，张贴禁噪提示，及时提醒、制止食客高声喧哗等行为。（整改时限：长期坚持） | 已办结 | 无
5 | X3SC202411040079 | 米兰诺陶瓷有限公司存在以下环境问题：1.最大的两个废气排口的烟囱高度明显与环评不符，环评公示为38米和40米，实际建设中远未达到此高度。该厂主要排放口和所有一般排放口都不符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）关于排放口烟囱排放高度应高于周围建筑物5米的规 定。2.该厂2022年底取得环评手续，但在2023年到2024年期间，对厂内每条生产线进行技改，却未取得环评手续，技改内容包括增加并联通了许多管道、新购安装了换热器等设 备、大量改动排烟管道走向。3.该厂部分燃烧废气未经处理直接排放，如在回收热空气末端加装燃烧机或热风炉，燃烧加热后的废气未经处理直接排放。要求对照环评、排污许可证对企业生产和治污设备进行逐一检查。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月5日，由乐山市人民政府副市长、夹江县委书记许天毅率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下: 一、被投诉对象基本情况 四川省米兰诺陶瓷有限公司（以下简称“米兰诺陶瓷”）位于夹江县新场镇红旗村3社，法定代表人胡某某，统一社会信用代码91511126708923476E，成立于2000年12月，公司经营范围为陶瓷制品制造、销售。该公司现有生产线4条，合计年产能2900万平方米。主要产品为西瓦、地铺石、中板、大板等建筑陶瓷。 二、近期开展工作情况 米兰诺陶瓷现有生产线4条，每条生产线技改备案和环评手续齐全，并完成环评自主验收，符合相关规定要求。 1.年产1000万平方米西瓦生产线。该生产线于2018年7月取得夹江县经济和信息化局备案手续（川投资备〔2018-511126-30-03-286984〕JXQB-0182号），2018年11月取得原乐山市夹江环境保护局环评批复（夹环评〔2018〕83号），2019年11月完成项目环保自主验收。该项目备案年产1600万平方米，其中1条年产600万平方米生产线在后续实施年产1200万平方米高档陶瓷砖生产线技改项目时已完成拆除。 2.年产200万平方米地铺石生产线。该生产线于2020年7月取得夹江县经济和信息化局备案手续（川投资备〔2020-511126-30-03-475061〕JXQB-0226号），2020年12月取得乐山市夹江生态环境局环评批复（夹环审〔2020〕26号），2023年12月完成了项目环保自主验收。 3.年产500万平方米中板生产线。该生产线于2020年9月取得夹江县经济和信息化局备案手续（川投资备〔2020-511126-30-03-495138〕JXQB-0298号），2020年12月取得乐山市夹江生态环境局项目环评手续（夹环审〔2020〕26号），2023年12月完成项目环保自主验收。 4.年产1200万平方米高档陶瓷砖生产线。该生产线于2022年6月取得夹江县经济和信息化局备案手续（川投资备〔2206-511126-07-02-172075〕JXQB-0165号），2022年12月取得乐山市夹江生态环境局的环评批复（乐市环审夹字〔2022〕10号），2023年12月完成项目环保自主验收。 近年来，市县两级经济信息化和生态环境部门不断加强企业的行业管理和污染防治监督管理工作。2022年1月25日，经四川省生态环境厅公告认定，米兰诺陶瓷为重污染天气绩效分级B级企业。2023年以来，乐山市夹江生态环境局对企业开展执法检查3次，查询企业在线监测数据，均未发现企业存在超标排污的情况。同时在相关部门的督促指导下，米兰诺陶瓷主动作为，于2023年5月完成了超低排放改造。 三、现场调查情况 1.关于“最大的两个废气排口的烟囱高度明显与环评不符，环评公示为38米和40米，实际建设中远未达到此高度。该厂主要排放口和所有一般排放口都不符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）关于排放口烟囱排放高度应高于周围建筑物5米的规定”问题。经核实，米兰诺陶瓷17个排放口均为2018年以来实施前文所述4个迁建及技改项目过程中建设，均按规定完成项目备案及环评等相关手续。2024年11月6日，乐山市夹江生态环境局委托乐山市千业测绘有限公司（乙测资质51515038）对该公司共计17个排放口进行了高度测绘，根据测绘结果，主要排放口高度分别为42.61米、40.85米，均高于环评公示的高度，满足相关要求；其余15个一般排放口高度均达15米（最低15.12米，最高19.76米），所有排放口高度大于环评公示高度，符合项目环评相关要求。 按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关规定，排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外,还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上,不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。经核实，15个一般排放口中虽有部分高度不满足“高出周围200m半径范围的建筑5m以上”要求，但经调阅《米兰诺陶瓷2023年排污检测报告》（HDH/WT202305010-2S）,上述15个一般排放口废气排放物质为颗粒物，根据检测报告结果，其排放速率均低于标准限值（3.5kg/h）的50%，满足标准相关规定。 群众反映此项问题部分属实。 2.关于“该厂2022年底取得环评手续，但在2023年到2024年期间，对厂内每条生产线进行技改，却未取得环评手续，技改内容包括增加并联通了许多管道、新购安装了换热器等设备、大量改动排烟管道走向”问题。经调查，2023年以来，米兰诺陶瓷仅实施并完成年产1200万平方米高档陶瓷砖生产线改建项目，该生产线涉及内容均取得技改备案和环评手续。项目实施过程中，淘汰更新了压机以及机电配套变频设备，新建脱硫塔、湿电除尘等环保超低排放设施设备，并对管道进行了改造。经现场核查，米兰诺陶瓷每条生产线包含热交换机在内的设备设施均与环评验收报告所载明的种类及数量一致。 群众反映此项问题部分属实。 3.关于“该厂部分燃烧废气未经处理直接排放，如在回收热空气末端加装燃烧机或热风炉，燃烧加热后的废气未经处理直接排放。要求对照环评、排污许可证对企业生产和治污设备进行逐一检查。”问题。经核实，米兰诺陶瓷共有热交换器4台，每条生产线1台。该公司烧成窑采用天然气作为燃料，燃烧废气通过管道收集，在热交换器中与空气进行热交换后，进入湿电除尘器、脱硫塔处理达标后排放；热交换后的热空气进入烘干窑进行烘干，烘干废气通过管道收集后，进入湿电除尘器、脱硫塔处理达标后排放。整个过程实现了余热有效利用，不存在废气直排，更加节能环保。现场检查时，乐山市夹江生态环境局对照环评、排污许可对企业设施设备开展了全面核查，未发现存在回收热空气末端加装有燃烧机和热风炉的情况，也未发现有燃烧废气直排情况。 群众反映此项问题不属实。 综上，群众反映问题部分属实。 | 部分属实 | 加强常态化监督指导，确保技改项目建设合法合规。督促企业强化日常管理，加强各类污染治理设施的运行管理维护，严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），确保各项污染物稳定达标排放。鼓励企业绿色创新发展，积极进行节能减排技改提升和设备更新升级，进一步提升能效和环保水 平。 | （一）关于“最大的两个废气排口的烟囱高度明显与环评不符，环评公示为38米和40米，实际建设中远未达到此高度。该厂主要排放口和所有一般排放口都不符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）关于排放口烟囱排放高度应高于周围建筑物5米的规定”问题。 1.行政处罚情况。无 2.责成被投诉单位整改情况。督促企业强化日常管理，加强各类污染治理设施的运行管理维护，严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），确保各项污染物稳定达标排放。（立行立改，长期坚持） （二）关于“该厂2022年底取得环评手续，但在2023年到2024年期间，对厂内每条生产线进行技改，却未取得环评手续，技改内容包括增加并联通了许多管道、新购安装了换热器等设备、大量改动排烟管道走向”的问题。 1.行政处罚情况。无。 2.责成被投诉单位整改情况。积极开展政策引导宣传，督促企业加强对项目建设、生态环保方面政策法规的学习，促使企业在生产经营中遵守相关规定，确保企业合法生产经营。（立行立改，长期坚持） （三）关于“该厂部分燃烧废气未经处理直接排放，如在回收热空气末端加装燃烧机或热风炉，燃烧加热后的废气未经处理直接排放。要求对照环评、排污许可证对企业生产和治污设备进行逐一检查”的问题。 1.行政处罚情况。无。 2.责成被投诉单位整改情况。无。 | 已办结 | 无
6 | X3SC202411040080 | 乐山市珂南泰新材料有限公司生产脊瓦，为高能耗、低产量企业，根据《建筑卫生陶瓷产业结构调整指导目录》，该厂属于落后产能淘汰类企业。该企业为避免淘汰，弄虚作假，欺骗职能部门，骗取200万平方米/年的生产许可。该厂每年开工几个月，主要问题如下：1.灰尘大，起风时灰尘污染附近茶园、树木。2.厂区废水经常流到周围田里，污染农田。3.晚上时常排放废气。怀疑该厂治污设施经常停运，且没有安装在线监控设施。要求企业安装粉尘处理设施，废气通过排气筒集中处理后排放，安装在线监控设施。要求相关部门认真核实该厂的产能数据，监督企业按要求运行相关设施。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月5日，由夹江县委常委、统战部部长刘勇率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 经调查，乐山珂南泰新材料有限责任公司（以下简称珂南泰）成立于2022年3月，位于乐山市夹江县吴场镇百茶村4社，法定代表人杨福奎，统一社会信用代码91511126MA7K1W0R1Y。主要产品为琉璃瓦（俗称“西瓦”）配件，生产使用电能和天然气，无煤炭使用情况。该厂前身为夹江县金都陶瓷有限公司（以下简称金都陶瓷），成立于2009年。2018年5月，金都陶瓷将场地和生产设备租赁给夹江县金恒琉璃瓦厂（以下简称金恒）。2022年初，金恒停产退租，金都陶瓷于2022年4月将生产场地和设备租赁给珂南泰，并签订《财产租赁合同》。 2018年6月，金恒在夹江县经济和信息化局备案（川投资备【2018-511126-30-03-278102】JXQB-0147号），2018年12月金恒取得了原夹江县环境保护局《关于年产200万平方米琉璃瓦及琉璃瓦配件生产线技改项目环境影响报告表的审批意见》（夹环评〔2018〕126号），建设1条年产150万㎡琉璃瓦生产线和1条年产50万㎡西瓦配件生产线。2020年9月完成自主验收。 （二）近期开展工作情况。 金恒于2020年8月取得《排污许可证》（许可证编号：92511126MA621XM13M001Q），管理等级为简化管理。2022年10月完成排污许可证变更，将单位名称变更为珂南泰。2024年6月，珂南泰新增窑炉SNCR脱硝设施一套、布袋除尘器一套，并于2024年7月再次变更排污许可证，增加了SNCR脱硝设备和布袋除尘器。同月，再次完成自主验收。 近两年，市县两级经信和生态环境部门不断加强企业的行业管理和污染防治监督管理工作。2023年至今对珂南泰开展现场执法检查4次，执法监测2次，无行政处罚情况。 （三）现场调查情况。 1.关于“乐山市珂南泰新材料有限公司生产脊瓦，为高能耗、低产量企业。”问题。经核实，珂南泰产品为琉璃瓦，不属于《四川省“两高”项目管理目录(试行)》（川发改环资函〔2024〕259号）高耗能行业，该公司2023年产品产量121.5641万平方米，年综合能耗为2449.00吨标准煤，单位产品综合能耗为2.01千克标准煤/平方米，达到标杆水平。 群众反映此项问题不属实。 2.关于“根据《建筑卫生陶瓷产业结构调整指导目录》，该厂属于落后产能淘汰类企业。”问题。经核实，珂南泰生产线采用辊道窑工艺，生产产品为琉璃瓦， 属于《2017国民经济行业分类注释》(国统办设管字〔2018〕93号)“3071建筑陶瓷制品制造”-“建筑陶瓷装饰物” 中的“建筑琉璃制品”，生产工艺及生产产品不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》载明的“100万平方米/年（不含）以下的建筑陶瓷砖、20万件/年（不含）以下卫生陶瓷生产线，建筑卫生陶瓷（不包括建筑琉璃制品）土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑，建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机”淘汰类落后生产工艺装备。 群众反映此项问题不属实。 3.关于“该企业为避免淘汰，弄虚作假，欺骗职能部门，骗取200万平方米/年的生产许可。”问题。经核实，2018年6月，金恒取得夹江县经济和信息化局备案手续（川投资备【2018-511126-30-03-278102】JXQB-0147号），2018年12月取得了原夹江县环境保护局《关于年产200万平方米琉璃瓦及琉璃瓦配件生产线技改项目环境影响报告表的审批意见》（夹环评〔2018〕126号）。2022年项目运营单位由金恒（建设单位）变更为珂南泰，其中1条50万平方米西瓦配件生产线于当年随运营单位变更同步拆除， 现有1条年产150万平方米西瓦生产线，实际建设内容和备案一致，符合备案生产规定。 群众反映此项问题不属实。 4.关于“灰尘大，起风时灰尘污染附近茶园、树木。”问题，经核实，该公司主要产尘环节为原料车间和窑炉废气，其中原料车间进行了全封闭作业，车间配套建设有布袋除尘器1座及喷淋系统1套；窑炉系统配套建设有SNCR脱硝设施1套和布袋除尘器1座。全公司共设有2个排放口，排污许可编号为DA001和DA002。其中，DA001为原料车间排放口，车间内下料和破碎工段废气经布袋除尘后达标排放；DA002为烧成废气排放口，烧成废气经SNCR脱硝处理后，引入烘干窑进行余热利用，最后通过布袋除尘达标排放。现场检查时，该公司正在生产，各项污染治理设施正在运行，执法人员通过无人机巡航和现场踏勘，厂区周边农作物表面未见明显粉尘，也未见粉尘污染茶园、树木的情况。查阅企业近期自行监测报告，未发现监测数据超标。2024年11月6日，乐山市夹江生态环境监测站对珂南泰有组织和无组织废气开展执法监测，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物指标均符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464--2010）表5及其修改单、表6相关排放标准。虽然企业的污染物排放符合国家标准，但企业生产工艺为干法制粉，原料车间及压机工序仍然存在粉尘收集不到位、粉尘无组织逸散的问题，会对周围环境造成了一定影响。 群众反映此项问题部分属实。 5.关于“厂区废水经常流到周围田里，污染农田。”问题，经核实，珂南泰排污许可证内仅有雨水排放口，无废水排放口。同时，该公司采用干法制粉工艺，生产环节不产生生产废水；餐厨及生活污水进入化粪池， 由附近村民用于农业生产使用；仅压制环节采用水冷工艺，冷却水循环使用不外排。日常巡查时，也未发现存在废水外排的情况。现场检查时，未发现外流情况，但冷却水循环池未加盖，存在雨水进入后溢流的风险。 群众反映此项问题部分属实。 6.关于“晚上时常排放废气。怀疑该厂治污设施经常停运，且没有安装在线监控设施。”问题。经核实，该公司为连续生产型企业，生产废气24小时排放。其主要治污设施为SNCR脱硝设施1套、布除尘器2座， 建有污染治理设施运行台账。现场检查时，各项设施正在运行，未发现不正常运行的情况。该公司不属于重点排污单位，无需安装在线监测设施。 群众反映此项问题不属实。 | 部分属实 | 进一步规范企业生产经营行为，确保企业建设和生产经营符合政策法规。督促企业加强各类污染治理设施的管理维护，对原料车间及压机工序增加收尘设施，对冷却水循环池加盖，确保各项污染物稳定达标排放。积极鼓励企业进行节能减排技改提升和设备更新升级，强化企业用能监管，进一步提升能效和环保水平。 | （一）关于“乐山市珂南泰新材料有限公司生产脊瓦，为高能耗、低产量企业。”问题。 1.行政处罚情况。（无） 2.责成被投诉单位整改情况。（无） （二）关于“根据《建筑卫生陶瓷产业结构调整指导目录》，该厂属于落后产能淘汰类企业。”的问题。 1.行政处罚情况。（无） 2.责成被投诉单位整改情况。（无） （三）关于“该企业为避免淘汰，弄虚作假，欺骗职能部门，骗取200万平方米/年的生产许可。”的问题。 1.行政处罚情况。（无） 2.责成被投诉单位整改情况。（无） （四）关于“灰尘大，起风时灰尘污染附近茶园、树木。”的问题。 1.行政处罚情况。（无） 2.责成被投诉单位整改情况。进一步强化无组织管控，原料车间及压机工序增加收尘设施，减少颗粒物无组织逸散对周围环境的影响（2024年11月30日前完成整改）。 （五）关于“厂区废水经常流到周围田里，污染农田。”的问题。 1.行政处罚情况。（无） 2.责成被投诉单位整改情况。对冷却水循环池进行加盖，防止雨水溢流。（2024年11月20日前完成整改）。 （六）关于“晚上时常排放废气。怀疑该厂治污设施经常停运，且没有安装在线监控设施。”的问题。 1.行政处罚情况。（无） 2.责成被投诉单位整改情况。进一步强化生产管控，加强污染治理设施运行维护管理，确保各项污染物稳定达标排放。（立行立改，长期坚持）。 | 阶段性办结 | 无
7 | X3SC202411040005 | 犍为三环纸业有限公司夜间偷排生产废水到马边河，目前停产躲避检查，生产迷信纸也与该厂环评不符。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月5日-6日，由犍为县人民政府副县长周锐率工作组开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 被投诉点位位于犍为县双溪镇小市村一组与清溪镇龙门村五组之间，被投诉对象为犍为三环纸业有限责任公司（以下简称：三环纸业），统一社会信用代码：915111233234106883，成立于2014年8月15日，法定代表人为彭世明，主要从事纸制品生产、加工、销售等。三环纸业原为犍为三环造纸厂，始建于1995年，占地面积约120亩，用工人数400余人，设计造纸产能为8万吨/年，现有瓦楞原纸生产线1条、文化纸生产线1条、民俗用纸（卫生原纸）生产线1条，主要生产工艺为：废纸（浆板）经碎解、筛选、除沙、浓缩、磨浆、配浆、纸机抄造、复卷分切打包入库。三环纸业现有1台35蒸吨/小时热电联产锅炉，2017年实施锅炉超低排放技改，锅炉烟气经SCR+SNCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石石膏湿法脱硫工艺处理后达标排放；建有1座污水处理站，含纸机白水回用塔1组（5000立方米）、调节池1个（2000立方米）、厌氧池（UASB）3个（2000立方米/个）、氧化曝气池1个（4000立方米）、二沉池1个（2000立方米）、三沉池1个（2200立方米），采用物化+生化处理（厌氧、好氧）+深度处理工艺处理后达标排放，受纳水体为马边河，已办理排污许可证（编号：91511100793970655K001P），设污水排放口1个（编号：NS-200808）、入河排污口1个（编号：51112300003）。此信访件投诉内容，与编号为X3SC202410270030的信访件投诉内容相似。 （二）近年来工作开展情况。 1.2016年12月，依据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》（川办发〔2015〕90号）精神， 三环纸业被纳入犍为县清理整顿环保违法违规建设项目完善备案目录， 编制完成《犍为三环纸业有限责任公司8万吨/年废纸造纸项目环境影响备案报告》；犍为县经济和信息化局以《关于犍为三环纸业有限责任公司8万吨/年废纸造纸项目的备案通知书》（51112321612250031号）同意备案，并以《关于犍为三环纸业有限责任公司产能初步核定的函》（犍经信函〔2016〕3号）予以核定；原犍为县环境保护局以《关于犍为三环纸业有限责任公司8万吨/年废纸造纸项目环境影响备案报告的环保备案意见》（犍环审发〔2016〕107号）同意将该项目纳入环保备案管理，已依法进行了网上公示并按程序上报备案。 2.乐山市犍为生态环境局、犍为县经济和信息化局严格落实日常巡查监管职责，督促企业切实履行生态环境保护主体责任，正常运行污染治理设施，达标排放污染物。乐山市犍为生态环境局依法对三环纸业开展监督性监测和“双随机”检查。犍为县清溪镇人民政府、双溪镇人民政府严格落实“党政同责、一岗双责”工作要求，对辖区内污染源开展巡查，发现问题及时上报并督促整改。 （三）现场调查情况。 1.关于“犍为三环纸业有限公司夜间偷排生产废水到马边河”问题。 经现场核查，三环纸业污水处理站安装有废水在线监测设施，数据实时传输至省、市、县生态环境部门监控平台，总排口安装有高清视频监控设施。该污水处理站设计处理能力为10000吨/天、实际排放量约为3000吨/天，污水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544-2008），同时执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB 51/2311—2016）中造纸企业基准排水量标准。三环纸业生产废水主要为纸机白水，其中文化纸、民俗用纸（卫生原纸）纸机白水除回用于制浆工序外其余全部用于瓦楞原纸生产线制浆工序，瓦楞原纸生产线纸机白水经预处理回用于制浆工序，剩余纸机白水进入气浮处理后经污水处理站处理后达标排放，生产废水循环利用率达85%。调阅三环纸业2022年以来的在线监测数据和自行监测报告（20份），以及监督性监测报告（3份），监测结果显示：三环纸业废水排放口污染物排放符合排放标准，吨产品基准排水量符合岷江、沱江流域水污染物排放标准要求。 2024年10月28日-30日，工作专班对三环纸业厂区周边及马边河（厂区段）现场勘察，未发现偷排痕迹，但发现三环纸业白泥堆放点堆存有用于锅炉脱硫的脱硫白泥约3吨，少量渗出水经厂区道路浸入山洪沟。2024年10月30日，乐山市犍为生态环境局委托四川中和环境检测技术有限公司对三环纸业开展监测。经对三环纸业厂区外山洪沟上游、山洪沟下游、废水总排口采样监测，监测结果显示穿厂而过的山洪沟下游比上游水质监测指标明显上升，水质受到渗出水影响。 废水总排口水温20.4℃、PH值7.8、流量0.0527m³/s、色度6、化学需氧量（COD）34mg/L、氨氮0.184mg/L、总磷0.07mg/L、总氮1.90mg/L，所测指标符合排放要求。2024年11月5日-6日，工作专班对三环纸业厂区周边及马边河（厂区段）现场勘察，未发现偷排痕迹。调查结论：该问题部分属实。 2.关于“目前停产躲避检查”问题。 经现场核查，2023年1月-2024年9月三环纸业因市场及正常设备检修等因素停产共6次（不含重污染天气应急管控停产），其中：2023年2次、2024年4次，均以书面形式向犍为县经济和信息化局、乐山市犍为生态环境局报告。经查阅四川省生态环境保护移动执法系统，乐山市犍为生态环境局2023年1月至今，通过“双随机”和“专项检查”等方式，对三环纸业开展执法检查8次，其中6次正常生产、2次停产（分别为2023年1月春节计划停产和2023年12月重污染天气应急管控停产）。查阅2024年9月1日至今生产台账，以及在2024年10月28日、2024年11月5日-6日现场核查中，均正常生产，不存在“目前停产躲避检查”的情况。调查结论：该问题不属实。 3.关于“生产迷信纸也与该厂环评不符”问题。 经现场核查，投诉问题中反映的“迷信纸”实际为“民俗用纸”，该民俗用纸为三环纸业项目环境影响备案报告中已明确的产品方案之一，三环纸业合法性手续齐备。调查结论：该问题不属实。 综上所述，群众反映情况部分属实。 | 部分属实 | 完成白泥渗出水收集池建设，规范运行污染治理设施，达标排放污染物。 | 一、关于“犍为三环纸业有限公司夜间偷排生产废水到马边河”问题。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况： （1）犍为县经济和信息化局、乐山市犍为生态环境局、犍为县清溪镇人民政府、犍为县双溪镇人民政府督促三环纸业加强管理，防止“跑、冒、滴、漏”，增设白泥渗出水收集池，白泥渗出水经收集池收集后抽至脱硫系统浆液储存池用于锅炉脱硫。（2024年12月31日前完成整改工作） （2）犍为县经济和信息化局、乐山市犍为生态环境局加强执法监管，督促三环纸业依法依规经营，履行生态环境保护主体责任，正常运行和维护污染治理设施，确保污染物达标排放。（立行立改，长期坚持。） （3）犍为县清溪镇人民政府、犍为县双溪镇人民政府切实履行生态环境监管职责，加强污染源巡查检查，发现问题及时上报，并督促企业及时整改。（立行立改，长期坚持。） 二、关于“目前停产躲避检查，生产迷信纸也与该厂环评不符”问题。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：该问题不属实，无整改措施。 | 阶段性办结 | 无
8 | X3SC202411040084 | 马家嘴途胜汽修和鑫蓝天彩钢外的两条小河沟、西城漫水桥头的小河沟存在污染问题。沟边住户将人畜粪便污水直排入沟渠。河沟边化粪池建设不规范、管理不善，效果非常差。小沟渠内的水呈现深黑色，并有臭味，严重污染马边河水质，影响周边群众生产生活。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月5日，马边彝族自治县人民政府副县长秦长均，率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 马家嘴途胜汽修和鑫蓝天彩钢外的两条小河沟位于乐山市马边彝族自治县民建镇光明社区4组，两条沟均是山洪行洪沟，横穿G348国道流入马边河，该区域已覆盖污水管网。西城漫水桥的小河沟位于乐山市马边彝族自治县民建镇西城社区4组（小地名漫水桥），该水沟经白岩山流经漫水桥汇入水碾坝河，该区域为县城建成区范围外，目前污水管网未覆盖。 （二）近年来工作开展情况。 近年来，马边彝族自治县委、县政府高度重视城市污水基础设施能力建设，2020年3月完成了县城污水处理厂提标改造，总投资1500万元，排放标准达到《四川省岷江、沱江流域污染物排放标准》。2021年3月实施县城污水处理厂提标扩能及配套管网改造项目（一期）建设，总投资5000万元，于2022年1月竣工验收，对华西片区、光明部分区域进行雨污分流。2021年12月实施县城污水处理厂提标扩能及配套管网改造项目（二期）建设，总投资4500万元，于2023年3月竣工验收，将县城污水处理厂日处理能力扩能至1.5万立方米，污水管网从马家嘴延伸到永乐溪桥。2023年12月启动实施G348国道内侧光明社区污水管网改造工程，目前正在施工建设。 （三）现场调查情况。 1.关于“马家嘴途胜汽修和鑫蓝天彩钢外的两条小河沟、西城漫水桥的小河沟存在污染问题。沟边住户将人畜粪便污水直排入沟渠。河边化粪池建设不规范、管理不善，效果非常差。小沟渠的水呈现深黑色，并有臭味，严重污染马边河水质，影响周边群众生产生活问题”。 ①经现场调查核实，马家嘴途胜汽修和鑫蓝天彩钢外的两条小河沟均为后山山洪冲沟横穿G348国道流入马边河，两条小河沟附近有30余户居民，无畜禽养殖，无化粪池，其中有5户居民生活污水直排到小河沟内，其余均接入污水管网。5户居民生活污水直排到小河沟内与山水混流排入马边河，确实对小河沟造成一定污染。 ②经现场调查核实，西城漫水桥的小河沟区域为县城建成区范围外，目前未覆盖污水管网，附近有23户农户，其中生猪饲养户6户，均为散养户，每户养殖1、2头生猪，建有规格不等的化粪池。现场检查发现有1户养殖户化粪池粪污未及时清掏造成粪污外溢流入小河沟情况，周边住户生活污水直排，确实对小河沟水质造成一定影响。且小河沟在枯水期水流量较小，存在一定的粪污臭味。 综上，群众反映问题属实。 | 属实 | 完成马家嘴途胜汽修和鑫蓝天彩钢外的两条小河沟沿沟居民住户污水支管和西城至殡仪馆（经西城漫水桥）的污水管网建设，对沿线居民集中居住区域的生活污水做到应收尽收。加强农村面源污染的治理，加强对沿沟群众的宣传教育，常态化开展清沟行动。 | （一）关于“马家嘴途胜汽修和鑫蓝天彩钢外的两条小河沟、西城漫水桥的小河沟存在污染问题。沟边住户将人畜粪便污水直排入沟渠。河边化粪池建设不规范、管理不善，效果非常差。小沟渠的水呈现深黑色，并有臭味，严重污染马边河水质，影响周边群众生产生活问题”。 1.行政处罚情况：无。 2.责令被投诉单位整改情况：一是县住建局对马家嘴途胜汽修和鑫蓝天彩钢外的两条小河沟沿沟靠近348国道居民住户的生活污水支管进行完善，接入该区域G348国道外侧沿马边河已建成的污水主管。（2024年11月30日前完成整改）二是加快推进西城至殡仪馆的（经西城漫水桥）污水管网建设，对沿线居民集中居住区域的生活污水做到应收尽收。（2025年12月31日前完成整改）三是县农业农村局开展养殖技术指导，采取合理饲喂、及时清掏等方式，减少粪污产生量，动员群众及时开展化粪池清掏。民建镇人民政府加强对沿沟群众的宣传教育，常态化开展清沟行动。（立行立改，长期坚持） | 阶段性办结 | 无
9 | X3SC202411040083 | 荍坝镇烟遮山山顶有一竹笋加工厂，该厂将废弃的笋壳倾倒在厂区外，腐烂笋壳有臭味。企业浸泡过竹笋的废水未按要求处理直排厂区外，流入山体，很臭。全县的竹笋加工厂都是类似情况。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月5日，马边彝族自治县人民政府副县长宋蔚率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 荍坝镇烟遮山山顶竹笋加工厂实际为马边胭脂山竹笋加工厂，位于乐山市马边彝族自治县建设镇春林村5组，经营者李立某某，属于个体工商户，统一社会信用代码92511133MAACKDC825，主要从事竹笋收购和初加工,生产工艺为清洗、浸泡、分拣。该竹笋加工厂占地面积1100余平方米，由业务用房、生产相关附属设施组成。 马边竹笋属季节性农产品，盛产季节主要集中在3月、8月，竹笋初加工主要集中在3月、8月及后续2至3个月左右，全县现有市场准入备案登记在册竹笋加工厂20家，主要分布在大竹堡乡、永红乡等7个竹笋原产地。其中，3家竹笋加工厂废水接入乡镇污水处理厂集中处理，14家竹笋加工厂废水采用沉淀池处理，3家竹笋加工厂废水采取转运处理。 （二）近年来工作开展情况。 马边胭脂山竹笋加工厂于2021年6月登记注册，同年7月取得营业执照，2022年9月取得《四川省食品小作坊备案证》（马边建设（坊）2022001号），有效期至2025年9月21日，生产食品类别为竹笋加工及销售。 全县办理竹笋加工厂营业执照20家，其中，小作坊备案证17家，食品生产许可证3家（属生产型企业）。 马边彝族自治县委、县政府高度重视竹笋产业发展，围绕“青梅竹马、边城茶香”发展定位，制定了《马边彝族自治县竹笋产业高质量发展实施意见》，聚焦基地园区、加工主体培育、生态保护等方面培育生态产业，做强德顺源集团等规范化竹笋加工企业，推进竹笋行业标准化、规范化发展，目前正全力推进民主镇、大竹堡乡规范化竹笋加工厂建设，配套建设相关污染治理设施。同时，按照《四川省食品安全条例》《四川省小作坊管理办法》等规定，严格办理小作坊审批手续，持续加强竹笋加工小作坊的监督管理。 （三）现场调查情况。 1.关于“荍坝镇烟遮山山顶有一竹笋加工厂，该厂将废弃的笋壳倾倒在厂区外，腐烂笋壳有臭味问题”。 经现场调查核实，该竹笋加工厂厂区内现存放原材料均为净笋（无壳笋），厂区内外未见笋壳倾倒现象，未见腐烂笋壳。经询问业主及员工，均表示其收购原材料是已处理好的净笋。 群众反映此项问题不属实。 2.关于“企业浸泡过竹笋的废水未按要求处理直排厂区外，流入山体，很臭问题”。 经现场调查核实，该竹笋加工厂建有一个三级沉淀池，浸泡和清洗竹笋产生的清洗废水接入三级沉淀池沉淀处理，因清洗废水水量大，未及时处理，导致清洗废水外溢流入厂区外山沟，存在一定臭味。 群众反映此项问题部分属实。 3.关于“全县的竹笋加工厂都是类似情况问题”。 工作专班组建了2个现场核查组，对全县剩余19家备案在册的竹笋加工厂（不含马边胭脂山竹笋加工厂）进行全覆盖现场核查。经核查，剩余19家竹笋加工厂均不存在笋壳乱倾倒、腐烂发臭情况。目前，季节性停产13家，现场检查不存在废水外排、异味情况；正常生产6家，其中，3家接入乡镇污水处理厂处理废水，无废水外排、异味情况；3家采取基础沉淀处理废水，有废水溢流迹象，溢流废水存在一定异味。 群众反映此项问题部分属实。 综上，群众反映问题部分属实。 | 部分属实 | 责成马边胭脂山竹笋加工厂立即合理控制清洗工序用水，禁止未经处理的废水外排。结合我县实际，制定竹笋加工厂规范化整治的治理工作方案，明确规范生 产、排水治污等要求，开展竹笋加工厂行业规范整治，确保废水达标排 放。 | （一）关于“荍坝镇烟遮山山顶有一竹笋加工厂，该厂将废弃的笋壳倾倒在厂区外，腐烂笋壳有臭味问题”。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：无。 （二）关于“企业浸泡过竹笋的废水未按要求处理直排厂区外，流入山体，很臭”问题。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：一是责成马边胭脂山竹笋加工厂立即合理控制清洗工序用水，禁止未经处理的废水外排。（立行立改）二是做好后续监督管理，督促业主按照全县竹笋加工厂规范化整治的治理工作方案要求落实整改。（2025年12月31日前完成整改工作） （三）关于“全县的竹笋加工厂都是类似情况”问题。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：一是责成建设镇人民政府、民建镇人民政府、劳动镇人民政府、大竹堡乡人民政府，加强辖区内有废水溢流、存在异味的4家正常生产竹笋加工厂巡查监管，禁止未经处理的废水外排。（立行立改，长期坚持）二是结合我县实际，制定竹笋加工厂规范化整治的治理工作方案，明确生产加工、排水治污等规范要求，开展竹笋加工厂行业规范整治，确保废水达标排放。（2025年12月31日前完成整改工作） | 阶段性办结 | 无
10 | X3SC202411040098 | 西城路的四季香饭店、壹品湘饭店、二妹饭店、赵某饭店、本味冷锅鱼等都没有安装油烟处理装置，只安装了大排风扇，将油烟直接抽排到道路上，整条道路油烟弥漫。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月5日，马边彝族自治县委常委、政法委书记、社会工作部部长方彦兵，率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 西城路位于乐山市马边彝族自治县民建镇西城社区5组，该路段共有5家餐饮店， 2家面馆， 油烟污染主要是餐饮店，分别为四季香饭店、壹品湘饭店、二妹饭店、赵某饭店、本味冷锅鱼，经营类型均为个体工商户，主要从事餐饮。 四季香饭店，2010年8月注册营业执照，经营类型为个体工商户，统一社会信用代码：92511133MA63U31N7A，位于乐山市马边彝族自治县民建镇西城社区5组，经营者余某某，主要从事餐饮。 壹品湘饭店，2018年4月注册营业执照，经营类型为个体工商户，统一社会信用代码：92511133MA62WBJPXY，位于乐山市马边彝族自治县民建镇西城社区5组，经营者范某某，主要从事餐饮。 二妹饭店，2020年5月注册营业执照，经营类型为个体工商户，统一社会信用代码：92511133MA64WCQ20X，位于乐山市马边彝族自治县民建镇西城社区5组，经营者何某，主要从事餐饮。 赵某饭店，2008年7月注册营业执照，经营类型为个体工商户，统一社会信用代码：92511133MA628APW1P，位于乐山市马边彝族自治县民建镇西城社区5组，经营者程某，主要从事餐饮。 本味冷锅鱼，2024年4月注册营业执照，营类型为个体工商户，统一社会信用代码：92511133MADHJ4E348，位于乐山市马边彝族自治县民建镇西城社区5组，经营者周某，主要从事餐饮。 （二）近年来工作开展情况。 近年来，马边彝族自治县高度重视生态环境工作，以创国卫和“五清行动”为抓手，常态开展市容秩序整治和餐饮油烟治理工作，按照边排查、边登记、边宣传、边整改“四边”工作思路，定期对城区各类餐饮商户开展排查工作，督促安装油烟净化器、整改排烟管道。2023年12月，县综合执法局会同马边生态环境局、县市场监管局采取上门服务的方式，组织40余户餐饮单位签订《餐饮经营者油烟净化责任书》。2024年，结合中、高考重要时间节点和“小凉山火把节”“40周年县庆”重大活动，对全县范围内烧烤、夜宵等餐饮油烟较重的店开展餐饮油烟监督检查3次，逐户检查油烟净化设施安装使用及清洗情况。2024年8月，县综合执法局上门劝导西城路无油烟净化设施的4家餐饮店安装油烟净化设施3次。 （三）现场调查情况。 关于“西城路的四季香饭店、壹品湘饭店、二妹饭店、赵某饭店、本味冷锅鱼等都没有安装油烟处理装置，只安装了大排风扇，将油烟直接抽排到道路上，整条道路油烟弥漫”。经现场调查核实，四季香饭店等5家餐饮店，均未安装油烟净化设施，只在灶台安装了出风口朝向道路的排风扇，存在炒菜时油烟直排至路面情况。 群众反映此项问题属实。 | 属实 | 责成四季香饭店、壹品湘饭店、二妹饭店、赵某饭店、本味冷锅鱼5家小餐饮店完成油烟净化设施安装使用，并加强对油烟净化设施清洗维护。加强餐饮油烟的监督管理，确保群众反映问题得到切实解 决。 | 关于“西城路的四季香饭店、壹品湘饭店、二妹饭店、赵某饭店、本味冷锅鱼等都没有安装油烟处理装置，只安装了大排风扇，将油烟直接抽排到道路上，整条道路油烟弥漫问题”。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：一是责成四季香饭店、壹品湘饭店、二妹饭店、赵某饭店、本味冷锅鱼5家餐饮店立即安装使用油烟净化设施，并加强对油烟净化设施清洗维护。（2024年11月30日前完成整改）二是县综合执法局、民建镇人民政府加强餐饮油烟的监督管理。（立行立改，长期坚持） | 阶段性办结 | 无
11 | X3SC202411040096 | 雨田公司碎石加工厂在管帽舟水电站库区附近开挖山体，占用道路进行磷矿石加工。在没有交通、水保、环保、国土等手续的情况该加工厂下生产多年，还存在扬尘污染问题。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月5日，马边彝族自治县委常委、总工会主席徐泽星，组织工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况 被投诉对象雨田公司碎石加工厂为四川马边雨田矿业有限公司磷矿堆场（含破碎工段），位于乐山市马边彝族自治县苏坝镇前进村二组，四川马边雨田矿业有限公司统一社会信用代码915111337623124732，法定代表人沈某。2015年12月，四川马边雨田矿业有限公司为出售磷矿，在县城周边设置了矿石堆场，2020年4月搬迁至此，主要功能是对矿石进行破碎、转运。 （二）近年来工作开展情况 四川马边雨田矿业有限公司磷矿堆场于2020年8月3日在县发改部门进行了固定资产投资项目备案，备案号：川投资备【2020-511133-10-03-484040】FGQB-0046号；2021年7月29日在马边彝族自治县行政审批局取得水土保持方案行政许可批复，批复文号：水保〔2021〕06号；2021年9月2日，在马边彝族自治县水务局取得水土保持设施自主验收报备证明函，文号：马水函〔2021〕59号。 近年来，马边彝族自治县委、县政府高度重视生态环境保护治理工作，全力打好污染防治攻坚战，加强大气污染防治工作的监督管理，严格落实重污染天气应急减排措施，并加强常态化巡查监管。2020年3月，按照马边彝族自治县委、县政府推进县城环境治理要求，县城规划区和城郊结合部范围内矿石堆场必须搬迁，县自然资源、交通、水务、应急等部门本着服务企业、促进发展的原则，积极协助该公司选址，该堆场最终选址在苏坝镇前进村二组（现有场地）。 （三）现场调查情况 1.关于“雨田公司碎石加工厂在管帽舟水电站库区附近开挖山体问题”。 经工作专班核实，被投诉对象为四川马边雨田矿业有限公司磷矿堆场；现场调查发现，该磷矿堆场主要对四川马边雨田矿业有限公司矿山开采的矿石进行破碎、转运，现场未发现开挖山体的行为。经调查核实，该磷矿堆场场地是官帽舟水电站施工时建设重力大坝的石料取用地，在大坝建成后空置，面积约8000平方米。四川马边雨田矿业有限公司于2020年4月选址该空置场地作为磷矿堆场建设，在整个堆场建设施工过程中未开挖山体。 群众反映此项问题不属实。 2.关于“占用道路进行磷矿石加工问题”。 经工作专班现场调查核实，该磷矿堆场位于马边彝族自治县XL137苏永路K6+900处，县道状况良好，不存在占用道路进行磷矿石加工情况。经调查核实，该堆场运送磷矿的车辆较多，由于堆场承载车辆停放能力不足，存在部分车辆临时道路停放的情况。 群众反映此项问题部分属实。 3.关于“没有交通、水保、环保、国土等手续的情况该加工厂下生产多年，还存在扬尘污染问题”。 经工作专班现场调查核实，该磷矿堆场对生产设备及输送带进行了密闭，输送带安装有喷淋设施，围挡安装有喷淋设施，建设了轮胎清洗池，喷淋设施正在使用， 生产产品及时转运，并配备有洒水车辆定期对周边道路进行洒水降尘，现场检查时未见明显扬尘，但存在部分输送带密闭不到位的问题。经走访调查了解，该磷矿堆场场外道路在夏天和运输车辆较多时存在一定的扬尘污染问题。 ①交通手续办理情况。该磷矿堆场未办理交通影响评价审批手续。 ②国土手续办理情况。该磷矿堆场未办理建设用地手续，已将违法线索移交县综合执法局。 ③水保手续办理情况。该磷矿堆场于2021年7月29日在马边彝族自治县行政审批局取得水土保持方案行政许可批复(水保〔2021〕06号)；2021年9月2日，在马边彝族自治县水务局取得水土保持设施自主验收报备证明函(马水函〔2021〕59号）。 ④环保手续办理情况。该磷矿堆场未办理环评审批手续。 群众反映此项问题部分属实。 综上，群众反映问题部分属实。 | 部分属实 | 责成该磷矿堆场完成交通、土地、环评审批手续办理，将输送带密闭，严格落实喷淋、覆盖等降尘措施，加强堆场场外道路清 扫、洒水。加强占用道路的监督管理，减少车辆临时道路停放影响交 通。按照职责分工加强工业扬尘污染防治、交通扬尘污染防治的监督管 理。 | （一）关于“雨田公司碎石加工厂在管帽舟水电站库区附近开挖山体问题”。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：无。 （二）关于“雨田公司碎石加工厂占用道路进行磷矿石加工问题”。 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：责成县交通运输局加强占用道路的监督管理，避免临时停放车辆影响道路交通。（立行立改，长期坚持） （三）关于“雨田公司碎石加工厂在没有交通、水保、环保、国土等手续的情况该加工厂下生产多年，还存在扬尘污染问题”。 1.行政处罚情况：已于2024年11月7日对该磷矿堆场无环评验收手续投入生产的违法行为进行立案调查（立案号：乐马环立字〔2024〕10号），目前该案件正在调查过程中，后续根据调查情况依法依规予以处罚。（2025年2月4日前完成处罚工作）已于2024年11月11日对无交通审批手续的违法行为进行了立案调查（立案号：川111交罚〔2024〕0013号），目前该案件正在调查过程中，后续根据调查情况依法依规予以处罚。（2024年12月20日前完成处罚工作） 2.责成被投诉单位整改情况：一是责成该磷矿堆场抓紧完成土地、环评、交通影响评价审批等手续办理。（2025年6月31日前）二是责成该磷矿堆场将输送带密闭，严格落实喷淋、覆盖等降尘措施，加强堆场场外道路清扫、洒水。（立行立改，长期坚持）三是责成马边生态环境局、县交通运输局按照职责分工加强工业扬尘污染防治、交通扬尘污染防治的监督管理。（立行立改，长期坚持） | 阶段性办结 | 无
12 | X3SC202411040082 | 四川马边建云实业有限公司夹江陶瓷分公司技改时，在一号线旁违法增设一条琉璃瓦生产线，使用天然气棍棒式窑炉（窑长80米，宽3米，窑门高50厘米）。该窑炉与技改窑炉生产工艺完全不同，违法新增的窑炉采用的工艺是湿法泥浆石膏模成型或泥浆经压滤机去 水、练泥机真空气动压机成型的工艺。该企业被投诉后已停产，本次投诉为补充投诉。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月5日，由夹江县委常委、县总工会主席黄伟率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况。 四川马边建云实业有限公司夹江陶瓷分公司（以下简称建云陶瓷）位于乐山市夹江县新场镇万福村5社，法定代表人王可，统一社会信用代码9151112672085459XU。成立于2000年9月，由建云陶瓷采取产业扶贫方式在夹江组建的全资子公司，公司经营范围为琉璃瓦制造和销售，现有琉璃瓦生产线3条，设计年产能1200万平方米，另有1条80.75米的异形琉璃瓦配件辅窑。此信访件投诉内容，与编号为D3SC202410230047、X3SC202410270031的投诉内容相似。 （二）近年来工作开展情况。 2000年10月，原四川省发展计划委员会出具《关于四川马边建云实业有限公司600万平方米/年高档地砖项目建议书的批复》（川计产业〔2000〕1295号），同意其新建两条合计年产能600万平方米的地砖生产线（单条300万平方米/年），同年10月，原夹江县环境保护局批准其编制的《建设项目环境影响报告表》。2009年7月，建云陶瓷建设Ф3.2m的两段式冷净化煤气站及新建一条年产能300万平方米的瓷砖生产线项目由夹江县发展和改革局备案（备案号：51112610903200008），原夹江县环境保护局2009年7月对该项目环评进行了批复（夹环建〔2009〕354号），至此建云陶瓷拥有3条陶瓷生产线，年产能900万平方米。2017年12月，建云陶瓷改建1条年产能650万平方米（实际建成年产600万平方米）琉璃瓦（俗称西瓦）生产线项目由夹江县经济和信息化局备案（川投资备【2017-511126-30-03-238234】JXQB-0544号），2019年2月，建云陶瓷对该项目补办了环评手续，取得原夹江县环境保护局环评批复（夹环审〔2019〕10号），至此建云陶瓷拥有3条生产线，2条共计年产能600万平方米墙地砖生产线和1条年产能600万平方米琉璃瓦生产线。2023年8月，建云陶瓷生产线节能减排提升改造项目由夹江县经济和信息化局备案（川投资备【2308-511126-07-02-247577】JXQB-0146号），2023年10月，建云陶瓷开始对全厂3条生产线进行了技改升级，全厂产品技改为琉璃瓦，技改后全厂共3条生产线，年产能1200万平方米琉璃瓦，2024年3月，建云陶瓷对该项目补办了环评手续，取得了夹江生态环境局对该项目的环评批复（乐市环审夹字〔2024〕5号）。 近年来，市县两级经信和生态环境部门不断加强企业的行业管理和污染防治监督管理工作。2019年1月，建云陶瓷因一条陶瓷彩瓦（俗称西瓦）生产线未批先建被原夹江县环境保护局依法处罚9万元。针对建云陶瓷2023年5月自动监测数据造假、未保证监测设备正常运行违法行为,夹江县经济和信息化局对其采取工业用电管控措施并督促企业开展整改工作,乐山市生态环境局对该违法行为予以责令停产整治、行政处罚4.36万元，相关人员受到刑事处罚。2024年4月，乐山市生态环境局对建云陶瓷未批先建的违法行为处以行政处罚8.47万元，对其未验先投违法行为予以行政处罚60.37万元、对其法定代表人予以行政处罚5万元。2024年4月，乐山市生态环境局对建云陶瓷未落实重污染天气应急减排措施违法行为予以行政处罚6.87万元。 （三）现场调查情况。 关于“四川马边建云实业有限公司夹江陶瓷分公司技改时，在一号线旁违法增设一条琉璃瓦生产线，使用天然气棍棒式窑炉（窑长80米，宽3米，窑门高50厘米）。该窑炉与技改窑炉生产工艺完全不同，违法新增的窑炉采用的工艺是湿法泥浆石膏模成型或泥浆经压滤机去水、练泥机真空气动压机成型的工艺。该企业被投诉后已停产，本次投诉为补充投诉。”问题。 经核实，群众反映的“在一号线旁违法增设一条琉璃瓦生产线，使用天然气棍棒式窑炉（窑长80米，宽3米，窑门高50厘米）。”的琉璃瓦生产线实为建云陶瓷在2023年8月节能减排提升改造项目（川投资备【2308-511126-07-02-247577】JXQB-0146号）建设的1条长80.75米辅窑。经现场核实，该辅窑存在使用天然气，增加烧制工序，改变辅窑用途，导致污染物排放量增加的情况，与其《环境影响评价报告表》载明内容不一致。乐山市生态环境局已于2024年10月28日对该公司相关违法行为开展调查，11月1日正式立案，11月2日下发《责令改正违法行为决定书》，责令企业改正违法行为，限期拆除该辅窑烧成工艺。2024年11月2日夹江县经济和信息化局已对琉璃瓦生产线（辅窑）采取工业用电临时性断电管控措施。2024年11月6日，该公司已拆除辅窑天然气进气主管道、天然气喷枪、天然气烧嘴、电机、辊棒，不再具备生产能力。 群众反映此项问题属实。 | 属实 | 责成企业拆除辅窑烧成工序，进一步规范企业生产经营行为，确保相关改造建设合法合规。 | 关于“四川马边建云实业有限公司夹江陶瓷分公司技改时，在一号线旁违法增设一条琉璃瓦生产线，使用天然气棍棒式窑炉（窑长80米，宽3米，窑门高50厘米）。该窑炉与技改窑炉生产工艺完全不同，违法新增的窑炉采用的工艺是湿法泥浆石膏模成型或泥浆经压滤机去水、练泥机真空气动压机成型的工艺。该企业被投诉后已停产，本次投诉为补充投诉。”问题。 1.行政处罚情况。乐山市生态环境局已于2024年11月1日立案调查（立案号：乐夹环立〔2024〕24号）。目前案件正在调查中，后续将根据调查情况依法依规处理。（2025年1月29日前完成查处工作） 2.责成被投诉单位整改情况。夹江县经济和信息化局已于2024年11月2日下发《关于四川马边建云实业有限公司夹江陶瓷分公司1条异形陶瓷琉璃瓦配件生产线采取断电措施的通知》，现已采取工业用电临时性断电管控措施；乐山市生态环境局已于2024年11月2日下发《责令改正违法行为决定书》，责令企业改正违法行为。目前企业已拆除烧成工序，不再具备生产能力。（立行立改，长期坚持） | 阶段性办结 | 无
13 | D3SC202411040012 | 1.邦泰国际社区小区与凤凰国际社区小区间的餐饮店和流动摊贩占道经营，油烟直排，食客吵闹声扰民。2.邦泰国际社区小区2号门附近的废品收购站占道经营，气味难闻。 | 乐山市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月6日-7日，由乐山市市中区人民政府副区长刘志强同志率工作组开展了现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉点位基本情况 被投诉对象位于乐山市市中区瑞晗路，该路段地处邦泰国际社区小区与凤凰国际社区小区之间，属于通江街道蟠龙社区，长约450米。邦泰国际社区小区与凤凰国际社区小区均属商住一体小区，两个小区均为近年来新建楼盘，小区入住率较高，人口密集，底楼餐饮门店较多。 投诉人反映的废品收购站全名为乐山市市中区再生宝再生资源经营部（以下简称再生宝废品站），位于瑞晗路1337号，经营范围为：再生资源回收(除生产性废旧金属)。 （二）工作开展情况 近年来，乐山市市中区综合行政执法局接到群众反映该路段部分餐饮店有占道经营、噪音油烟扰民的投诉后，多次向商家宣传《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《乐山市城市管理条例》等相关法律法规，开展占道经营、噪音油烟扰民综合治理，并根据《乐山市城市管理条例》的相关规定，对2户商家占道经营行为进行了行政处罚，要求餐饮业主经营期间及时规劝客人文明就餐，避免噪音扰民，做好油烟净化设备日常维护。 再生宝废品站办理有营业执照（统一社会信用代码：92511102MADT3YBB6P）。因经营门市较小，时有临时占道堆放的行为。乐山市市中区综合行政执法局于2024年9月11日对再生宝废品站占道堆放的行为进行了行政处罚。 （三）现场调查情况 1.关于“邦泰国际社区小区与凤凰国际社区小区间的餐饮店和流动摊贩占道经营，油烟直排，食客吵闹声扰民”的问题。经现场核查，邦泰国际社区小区与凤凰国际社区小区间有城市公共道路区域和小区管理区域，其中大部分为小区管理区域，餐饮店在晚餐时段因食客众多、场地有限，有在小区管理区域进行露天经营的情况，食客喧哗声对住户造成一定影响。邦泰国际社区和凤凰国际社区均建有公共烟道，餐饮店油烟经净化处理后，排入公共烟道至楼顶排放。有个别烧烤店和火锅店存在店外经营的行为，产生的油烟和火锅异味对楼上住户有一定影响。另外，因附近居民较多，高坝农贸市场摊位不能满足周边住户日常购买需求，部分流动游摊及周边菜农占道经营摆摊出售果蔬。调查结论：群众反映情况属实。 2.关于“邦泰国际社区小区2号门附近的废品收购站占道经营，气味难闻”的问题。经现场核查，再生宝废品站有利用门前区域上下废品情况，在上下废品时有在道路上临时堆放和影响道路环境卫生的行为，同时，因废品中可能含有少量生活垃圾等异味源，废品存放和上下货时的异味对过往群众造成一定影响。调查结论：群众反映情况属实。 综上：群众反映情况属实。 | 属实 | 规范餐饮店、摊 贩、菜农店外经营行为；噪声得到有效管控；加强餐饮油烟监管，防止油烟扰民，废品收购站异味得到有效控制。 | 关于“1.邦泰国际社区小区与凤凰国际社区小区间的餐饮店和流动摊贩占道经营，油烟直排，食客吵闹声扰民。2.邦泰国际社区小区2号门附近的废品收购站占道经营，气味难闻。”的问题。 （一）行政处罚情况：无。 （二）被投诉商家整改情况： 1.乐山市市中区综合行政执法局、乐山市市中区市场监管局责成物业公司加强餐饮店管理，规范餐饮店尤其是烧烤店和火锅店的经营行为，保障油烟净化设备有效运行，防止油烟和火锅异味对周边住户造成影响，同时，张贴禁噪提示，及时提醒、制止食客高声喧哗。（整改时限：已于2024年11月6日整改完毕并长期坚持。） 2.乐山市市中区综合行政执法局、通江街道会同物业公司加强游摊散贩和周边菜农管理，设置禁噪标识，减少噪声产生；（整改时限：已于2024年11月6日整改完毕并长期坚持。） 3.乐山市市中区综合执法局责令再生宝废品站经营者立即清理占道堆放的物品，保持门市内经营，采取措施消除异味，强化“门前三包”责任落实，保持门前区域环境卫生。（整改时限：已于2024年11月6日整改完毕并长期坚持。） | 已办结 | 无

## 字典表 (hidden)
行政区域
省级
成都市
自贡市
攀枝花
泸州市
德阳市
绵阳市
广元市
遂宁市
内江市
乐山市
南充市
眉山市
宜宾市
广安市
达州市
雅安市
巴中市
资阳市
阿坝州
甘孜州
凉山州