## 重大事故隐患排查及整改情况明细表
附件：
乐山市2026年部分重大事故隐患公示（3月27日-4月9日)
序号 | 行业领域 | 企业名称 | 重大隐患描述（举报问题描述） | 判定依据
1 | 其他行业领域 | 乐山金石焦化有限公司 | 煤气鼓风机使用铁制工具 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
2 | 粮食和物资储备 | 乐山市沙湾区瑞储粮油有限公司 | 库区药剂库有限空间作业告知牌破损脱落未及时恢复张贴上墙 | 粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
3 | 危险化学品 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 原3200降压站进出口1米处存在氮气放散，无氧气固定式测量仪。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
4 | 其他行业领域 | 先锋养殖场 | 未在粪污贮存池附近张贴安全提醒标识 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
5 | 特种设备 | 四川省茗希茶业有限公司 | 使用未经检验的叉车 | 特种设备重大事故隐患判定准则
6 | 工贸/机械 | 峨眉山川冶矿山机械厂 | 峨眉山川冶矿山机械厂未与承包单位峨眉山市镇鑫卷帘门厂，签订专门的安全生产管理协议和留存相关作业人员的证件复印件。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
7 | 工贸 | 四川竹根锅炉股份有限公司 | 退火炉使用天燃气未设置火焰监测装置与熄火保护装置。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
8 | 交通运输/道路 | 农夫山泉 | 农夫山泉安全经理梁**巡查发现其废品回收供应商租用原东升化工厂场地外墙发生严重倾斜，且墙体外系高桥镇余村村村民出行主要道路，对村民出行造成严重安全隐患，极易发生群死群伤事件 | 公路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作规范（试行）
9 | 医疗系统 | 乐山市沙湾区人民医院 | 液氧储罐未设置防火围堰 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
10 | 建筑施工（含隧道施工） | 四川路桥 | 峨美路二期四桥三洞应急抢险工程项目存在俩人无证动火，未配置灭火器、未清除周围可燃物。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
11 | 教育系统 | 峨边职中 | 学校检查时发现电瓶车堵塞安全出口，学生宿舍5-3楼安全出口上锁 | 教育系统重大事故隐患判定指南
12 | 交通运输/道路 | S310线沐川县箭板镇至新凡证段改建工程项目 | 水口山大桥基坑边堆载弃渣 | 公路水运工程生产安全重大事故隐患判定标准
13 | 交通运输/道路 | S310线沐川县箭板镇至新凡证段改建工程项目 | 龙溪河大桥墩柱施工梯笼搭设长不不足 | 公路水运工程生产安全重大事故隐患判定标准
14 | 工贸 | 乐山市五通桥区南宏机械加工厂 | 前期检查中，主要负责人和安全管理人员未按照规定经考核合格取得证书，现主要负责人已经考核合格，但安全管理人员未考核合格。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
15 | 工贸 | 乐山市五通桥区鑫磊电机铸造厂 | 前期检查整改后，该企业安全管理人员取得了考核合格证书，但主要负责人未考核合格 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
16 | 消防 | 乐山市金口河区浙联优选超市 | 2026年3月17日，乐山市金口河区旺购优选超市通过自查发现，该超市所在建筑属于多业态混合经营场所，多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位。 | 重大火灾隐患判定规则
17 | 消防 | 乐山市五通桥区西坝镇友谊旅馆 | 安全出口被杂物占用 | 重大火灾隐患判定规则
18 | 医疗系统 | 峨眉山市人民医院 | 骨科的疏散走道、楼梯间、疏散门安全出口设置有影响疏散的栅栏； | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
19 | 工贸/轻工 | 峨眉山丽锦鞋业有限公司 | 调节池没有设置明显警示标识（有限空间） | 工贸企业重大事故隐患判定标准
20 | 消防 | 峨眉山市三色依爱情海蓝美甲店 | 未明确消防安全管理职责 | 重大火灾隐患判定规则
21 | 工贸/有限空间作业 | 乐山市农泉食品有限公司 | 腌制池未设置有限空间安全警示标志，未见有限空间安全管理台账。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
22 | 工贸/有限空间作业 | 乐山市五通桥西坝德兴酒厂 | 发酵池未纳入有限空间安全管理台账 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
23 | 教育系统 | 宜坪中心小学 | 学校化粪池未辨识有效空间 | 教育系统重大事故隐患判定指南
24 | 消防 | 峨边鸿运宾馆 | 未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单
25 | 商务系统 | 峨边毛坪志伦酒店 | 未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单
26 | 交通运输/道路 | 夹江县茂盛物流有限公司 | 企业在开展日常安全隐患排查时发现川LC****未按照公司规定每6个月或5万公里进行一次二级维护保养，上次二级维护保养时间为2025年09月26日 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
27 | 商务系统 | 峨边县平等乡安林小吃店 | 未安装可燃气体报警器 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单
28 | 工贸/有限空间作业 | 乐山市五通桥区湘北酒坊 | 发酵池未纳入有限空间安全管理台账，未设置安全警示标志 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
29 | 交通运输/道路 | 夹江县城市运营管理服务有限公司 | 围墙有垮塌风险至隔壁公交公司停车场 | 道路交通重大事故隐患排查指引（试行）
30 | 民政系统 | 夹江县老年养护康复中心 | 未通过消防设计审查验收 | 养老机构重大事故隐患判定标准
31 | 特种设备 | 四川永祥树脂有限公司 | 一观光车（未提供车辆编号）为特种设备（车轮4个、座位数10个），未检验、未办理特种设备使用登记。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
32 | 特种设备 | 润和催化剂股份有限公司 | 2台压缩空气干燥机（1ssAD005-008）属于第I类压力容器（最高工作压力1.0MPa,容积0.4m³）未办理特种设备使用登记证，未提供检验报告；锅炉房至分汽缸压力管道未进行检验，未办理特种设备使用登记证；压缩空气干燥机前过滤器（设备编号看不清）（最高工作压力1.05MPa,容积0.056m³）未办理特种设备使用登记证，未提供检验报告。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
33 | 特种设备 | 四川和邦生物科技股份有限公司营养剂分公司 | 三分厂空压站顶层冷凝器管程为压力容器（工作压力＞0.1MPa ，容积＞30L），该设备未经检验、办理使用登记。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
34 | 特种设备 | 福华通达化学股份公司 | 双氧水分厂空压机A（C7501A）后冷却器未办理使用登记(设计压力0.8MPa,容积0.31m³)；双氧水分厂空压机B（C7501B）后冷却器相(设计压力0.8MPa, 容积0.31m³)未办理使用登记；甲醇卸车压力管道未办理使用登记。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
35 | 交通运输/道路 | 抚顺皓月运输有限公司 | 2026年1月7日，夹江县交通运输综合行政执法大队在G245线K686处监督检查时，发现当事人抚顺皓月运输有限公司涉嫌擅自改装已取得车辆运营证的车辆（车辆号牌辽DA*挂，拆除罐式车辆罐顶）。 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
36 | 其他行业领域 | 棵棵树家庭农场 | 沼气工程日常巡查记录不完整 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
37 | 其他行业领域 | 五通桥区瑞松养猪专业合作社 | 沼气工程日常巡查记录不完整 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
38 | 医疗系统 | 沐川县富新镇卫生院 | 部分路线存在老化现象 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
39 | 医疗系统 | 沐川县疾病预防控制中心 | 一楼大厅、实验室有电线暴露在醒目位置。 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
40 | 消防 | 夹江县香江按摩店 | 场所未与物业公司未明确消防安全管理职责 | 重大火灾隐患判定规则
41 | 水利 | 马边彝族自治县自来水有限责任公司 | 隧洞内应急通讯设备未设置 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则
42 | 矿山/非煤矿山 | 马边南方矿业有限责任公司南方哈罗罗磷矿 | 矿山井下照明灯头及LE灯不是矿用隔爆型 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形
43 | 教育系统 | 大堡初级中学 | 学校一处新修化粪池未设置安全警示标志 | 教育系统重大事故隐患判定指南
44 | 工贸 | 四川华构住宅工业有限公司 | 乙炔库未设可燃气体泄漏报警装置（重大隐患）。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
45 | 特种设备 | 四川省井研县高级职业中学（井研职中产教融合实训基地） | 产品编号为D24A02392的电梯，应急救援管理制度和专用钥匙管理制度缺失等检验项目不合格。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
46 | 工贸/纺织 | 四川帛宇智能科技有限公司 | 未落实粉尘清扫制度 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
47 | 建筑施工（含隧道施工） | 四川威锐立建筑工程有限公司 | 2#楼外脚手架与电线电缆间安全距离不符合规范要求且未采取防护措施 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
48 | 其他行业领域 | 乐山金石焦化有限公司 | 粗苯泵房有毒气体检测设施覆盖不足 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
49 | 建筑施工（含隧道施工） | 四川永盛鸿基建筑工程有限公司 | 在坑底边线周边与开挖深度相等范围内堆载。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
50 | 公安系统 | 乐山庞大物流有些公司 | 在国道213线2404公里500米处实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量100%以上的违法行为。 | 道路交通重大事故隐患排查指引（试行）
51 | 危险化学品 | 乐山市沙湾区俊兴气体有限公司 | 工作人员将一只乙炔空瓶放入氧气瓶区。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
52 | 矿山/非煤矿山 | 乐山市沙湾区鲁塘山水泥用灰岩矿建筑用玄武岩矿 | 矿山运输道路设计最大纵坡为8%，部分段道路纵坡达25%。 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形
53 | 建筑施工（含隧道施工） | 中国华西企业股份有限公司 | 乐山市市中区桂花楼皇华台历史文化街区保护提升项目-历史建筑保护修缮工程项目工人不按要求佩戴五点式安全带。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
54 | 建筑施工（含隧道施工） | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 乐山市市中区城市公园提升改造项目-蟠龙公园满堂支架专项施工方案未完成监理审批就擅自组织施工。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
55 | 交通运输/道路 | 乐山金鸿物流有限责任公司 | 龚**驾驶川L**大型货车，于2026年3月20日,在348国道1824公里300米实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量100%以上的违法行为（代码16452） | 道路交通重大事故隐患排查指引（试行）
56 | 交通运输/道路 | 四川秦景物流有限公司 | 廖**驾驶川L**大型货车，于2026年3月10日,在429省道（洪雅—沙湾）122公里500米实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量100%以上的违法行为（代码16452） | 道路交通重大事故隐患排查指引（试行）
57 | 公安系统 | 成都超顺捷物流有限公司 | 2026年3月22日11时许，夹江县公安局交通管理大队发现成都超顺捷物流有限公司所属川ADJ**号牌重型半挂牵引车，擅自改变已登记的结构、构造或者特征的载货汽车上道路行驶的，该行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项的规定。 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
58 | 建筑施工（含隧道施工） | 武汉建工集团股份有限公司 | 临时卸料平台不符合规范 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
59 | 建筑施工（含隧道施工） | 中建安装集团有限公司 | 使用达到报废标准的建筑起重机械，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
60 | 建筑施工（含隧道施工） | 中建安装集团有限公司 | 未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
61 | 商务系统 | 沐川县乐微商贸有限公司 | 室内消火栓被货物遮挡。 | 重大火灾隐患判定规则
62 | 教育系统 | 甘霖小学 | 校内电动车违规充电，飞线充电 | 教育系统重大事故隐患判定指南
63 | 交通运输/道路 | S310线沐川县箭板镇至新凡证段改建工程项目 | K2+660-K6+850路基土石方爆破作业未设置警戒区。 | 公路水运工程生产安全重大事故隐患判定标准
64 | 危险化学品 | 和邦农科 | 烧碱分厂新氯氢装置一楼一处电机的防漏电接地断开，存在安全隐患 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
65 | 危险化学品 | 永祥树脂 | TDT-0510显示断线代码，未正常投用 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
66 | 矿山/煤矿 | 四川龙霸矿业有限公司龙坝煤矿 | +60m东回风大巷掘进工作面二运一接线盒1颗螺丝未紧固 | 煤矿重大事故隐患判定标准
67 | 工贸/轻工 | 夹江县张家酒厂 | 有限空间辨识不到位 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
68 | 工贸 | 四川省五通桥德昌源酱园厂 | 粉尘清扫记录中显示最近清扫时间为2025年11月7日，未严格执行定期清扫制度 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
69 | 其他行业领域 | 牛匹山家庭农场 | 隐患台账、培训台账欠完善，责任落实不到位。 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
70 | 消防 | 乐山悦居物业服务有限公司 | 阅彩.彩世界小区1栋1单元14楼安全通道堆放杂物，堵塞消防栓和通道。 | 重大火灾隐患判定规则
71 | 教育系统 | 峨眉山市天骄全托幼儿园 | 保安室外面电动摩托车飞线充电 | 教育系统重大事故隐患判定指南
72 | 教育系统 | 井研县集益小学 | 未实现人车分流 | 教育系统重大事故隐患判定指南
73 | 消防 | 峨眉山市二肥小面馆 | 未明确消防安全管理职责 | 重大火灾隐患判定规则
74 | 消防 | 峨眉山市一笑堂大药房水晶店 | 未明确消防安全管理职责 | 重大火灾隐患判定规则
75 | 教育系统 | 峨边中学 | 峨边中学自查时发现第三教学楼存在电瓶车入楼停放。 | 教育系统重大事故隐患判定指南
76 | 工贸/有限空间作业 | 乐山市五通桥区志远酒厂 | 发酵池未纳入有限空间安全管理台账 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
77 | 商务系统 | 峨边鸿运宾馆 | 未对从业人员不定期开展消防安全常识和应急处置技能培训。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单
78 | 商务系统 | 峨边黑竹沟品味小吃店 | 可燃气体报警装置未通电使用 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单
79 | 教育系统 | 平等乡中心小学校 | 有限空间信息(告知牌)不全，化粪池未张贴安全警示标志 | 教育系统重大事故隐患判定指南
80 | 矿山/非煤矿山 | 峨边县雄诚矿业开发有限公司 | 边坡超过100M未及时开展边坡稳定性分析。 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形
81 | 文旅系统 | 梦想天堂网吧 | 大厅入口消防通道旁房间违规堆放易燃杂物，违反消防通道畅通及防火安全相关规定。 | 文化和旅游领域重大事故隐患判定标准
82 | 特种设备 | 四川省井研县高级职业中学（井研职中产教融合实训基地） | 产品编号为D24A02391的电梯，应急救援操作不符合要求等检验项目不合格。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
83 | 商务系统 | 井研县家家乐超市 | 安全出口处于锁闭状态 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单
84 | 商务系统 | 井研县家家乐超市 | 冷库防火分隔墙体孔洞未封闭，采用的保温材料达不到B1级，不符合相关规定。 | 重大火灾隐患判定规则
85 | 建筑施工（含隧道施工） | 四川威锐立建筑工程有限公司 | 2#楼3层脚手架与结构外表面之间未设置水平防护 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
86 | 矿山/非煤矿山 | 乐山市沙湾区鲁塘山水泥用灰岩矿建筑用玄武岩矿 | 矿山顶部剥离区局部沿着45º道路边坡进行顺坡排土，极易造成类似金口河区椒子岗磷矿滑坡事故。矿区总剥离量约240万m³，设计临时排土场容积仅约6万m³，矿方基本未使用，自行在老矿区采空区进行排土，未按设计进行排土。 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形
87 | 矿山/煤矿 | 乐山市五通桥区庙儿山煤业有限公司 | 2172开切巷贯通2171回风巷后，2171综采工作面已调整未“Y”型通风，工作面回风巷超过1000m，未设置回风中部甲烷传感器。 | 煤矿重大事故隐患判定标准
88 | 危险化学品 | 永祥树脂 | 一级重大危险源液氯储罐出口分两路管道，其中一路管道出口仅设置了DCS切断阀，未设置SIS切断阀。（企业已自查） | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
89 | 建筑施工（含隧道施工） | 中交路桥建设有限公司 | 乐山市主城区岷江流域污水整治提升工程（滨江、滨河路“ 四季鱼歌至沫若广场 ”）一期动火作业未执行作业审批制度。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
90 | 交通运输/道路 | 乐山金曜物流有限公司 | 李*驾驶川LD*大型货车，于2026年3月10日,在348国道1794公里500米实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量100%以上的违法行为（代码16452） | 道路交通重大事故隐患排查指引（试行）
91 | 交通运输/道路 | 乐山金曜物流有限公司 | 彭*驾驶川LC*大型货车，于2026年3月10日,在348国道1794公里500米实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量100%以上的违法行为（代码16452） | 道路交通重大事故隐患排查指引（试行）
92 | 民政系统 | 嘉仁医院孝老苑 | 有一个安全出口没有设置安全出口指示标识 | 养老机构重大事故隐患判定标准
93 | 消防 | 峨眉山市宾乐饭店 | 餐厅1个安全出口锁闭 | 重大火灾隐患判定规则
94 | 文旅系统 | 何仲华宅 | 作为文物未配备灭火器。 | 文物行业重大事故隐患特征清单
95 | 教育系统 | 乐山市沙湾区碧山学校 | 幼儿园午休室未安装烟雾报警器。 | 教育系统重大事故隐患判定指南
96 | 水利 | 乐山高发展农业综合开发有限责任公司 | 施工现场配电系统混乱，存在私拉乱接电线情况。 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则
97 | 教育系统 | 峨边职中 | 学校检查时发现电瓶车私拉电线充电 | 教育系统重大事故隐患判定指南
98 | 教育系统 | 峨边职中 | 学校检查时发现其未将化粪池辨识为有限空间 | 教育系统重大事故隐患判定指南
99 | 消防 | 乐山市五通桥区冠英糖果果幼儿园 | 午休室窗户安装防护栏 | 重大火灾隐患判定规则
100 | 公安系统 | 乐山市盛盟达汽车物流服务有限公司 | 2026年3月16日9时许，夹江县公安局交通管理大队发现乐山市盛盟达汽车物流服务有限公司所属川L*号牌重型仓栅式货车，擅自改变已登记的结构、构造或者特征的载货汽车上道路行驶的，该行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项的规定。 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
101 | 危险化学品 | 福华通达 | 氯碱一分厂氢压机分配台防爆绕性管脱落失爆 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
102 | 医疗系统 | 沐川县底堡乡卫生院 | 采用飞线为电瓶车充电 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
103 | 消防 | 峨眉山钰医堂诊所有限公司 | 未明确消防安全管理职责 | 重大火灾隐患判定规则
104 | 工贸/有限空间作业 | 乐山市金魔王食品有限公司 | 冻库未设置有限空间安全警示标志，未见有限空间安全管理台账。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
105 | 特种设备 | 峨眉山市禾丰米业有限公司 | 叉车车钥匙未拔 | 特种设备安全监督检查办法
106 | 烟花爆竹 | 峨边县平等乡烟花爆竹专卖店门市 | 零售点烟花爆炸储存现场存放汽油。 | 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
107 | 商务系统 | 峨边新纪元购物中心 | 商品、货柜摆放占用疏散通道，堵塞安全出口。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单
108 | 建筑施工（含隧道施工） | 中铁十二局（G245线峨边城市绕城公路工程河沟段） | 吊车作业范围内未与供电线路保持安全距离 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
109 | 建筑施工（含隧道施工） | 中铁十二局（G245线峨边城市绕城公路工程河沟段） | 项目安全员、质量员、施工员等管理主要人员未公示，现场无专职安全员 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
110 | 商务系统 | 峨边毛坪志伦酒店 | 未安装可燃气体报警装置 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单
111 | 水利 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 临时用电隐患 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则
112 | 商务系统 | 金全超市 | 一楼消防通道出口关闭。 | 重大火灾隐患判定规则
113 | 体育系统 | 四川景安房地产开发有限公司 | 泳池桑拿汗蒸房线路受湿气影响，部分接线存在漏电短路风险。 | 体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2025版）
114 | 公安系统 | 四川省汉源顺通物流有限公司 | 张*驾驶川T*重型自卸货车于2026年3月11日11:43分在省道103线（成都-五通桥）155公里20米实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总重量100%以上的行为（16452）. | 道路交通重大事故隐患排查指引（试行）
115 | 特种设备 | 乐山盛和稀土有限公司 | 锅炉房至分汽缸（1#）段压力管道未进行检验，未办理特种设备使用登记证。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
116 | 特种设备 | 润和催化剂股份有限公司 | 压缩空气干燥机前过滤器（设备编号看不清）（最高工作压力1.05MPa,容积0.056m³）未办理特种设备使用登记证，未提供检验报告。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
117 | 民政系统 | 夹江县社会福利院 | 未通过消防设计审查验收 | 养老机构重大事故隐患判定标准
118 | 其他行业领域 | 乐山市五通桥区杨**家庭农场 | 沼气工程日常巡查记录不完整 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
119 | 公安系统 | 仁寿捷东汽车运输有限公司 | 2026年1月13日15时许，夹江县公安局交通管理大队发现仁寿捷东汽车运输有限公司所属川Z*号牌重型自卸货车，擅自改变已登记的结构、构造或者特征的载货汽车上道路行驶的，该行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项的规定。 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
120 | 医疗系统 | 沐川县大楠镇炭库卫生院 | 中医理疗室使用非阻燃建筑材料。 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
121 | 水利 | 马边彝族自治县自来水有限责任公司 | 支护未紧跟掌子面 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则
122 | 矿山/煤矿 | 四川嘉阳集团有限责任公司嘉阳煤矿 | 1213设备道耙砂机启动按钮盖板螺栓未出扣。 | 煤矿重大事故隐患判定标准
123 | 工贸 | 乐山城南环卫设备厂 | 喷漆室照明等电气不防爆 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
124 | 交通运输/道路 | 乐山市五通桥区凯旋运输有限公司 | 该企业车辆川LA*未按要求悬挂新国标道路危险运输标志牌 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
125 | 工贸/有限空间作业 | 徐安贵养殖场 | 化粪池未盖好 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
126 | 交通运输/道路 | 乐山市邦乐物流有限公司 | 企业主要负责人胡*带队开展隐患排查，检查中发现川LD*车辆轮胎磨损严重。 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
127 | 其他行业领域 | 乐山金石焦化有限公司 | 破碎车间电气防爆等级不满足要求，且存在电线接头。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
128 | 医疗系统 | 犍为成康医院 | 氧气房未安装排气装置和照明设备 | 重大火灾隐患判定规则
129 | 医疗系统 | 犍为县罗城镇中心卫生院 | 部分燃气管道存在锈蚀现象，可能影响燃气使用安全 | 重大火灾隐患判定规则
130 | 危险化学品 | 四川沃耐稀新材料科技有限公司 | 一车间氨水高位槽点位氨气探头气体采集过滤头松动失灵。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
131 | 危险化学品 | 乐山市沙湾区聚源气体有限责任公司 | 防爆电风扇电源线接线盒进线端封堵损坏。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
132 | 工贸 | 乐山天华机械制造有限公司 | 化粪池漏辨识 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
133 | 危险化学品 | 和邦农科 | 仪控部共19人，其中18人已取得自动化仪表作业证，1人未取证。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
134 | 矿山/煤矿 | 四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司龙洞湾井 | 80配电点监控分站螺丝松动，未盖紧 | 煤矿重大事故隐患判定标准
135 | 危险化学品 | 永祥树脂 | 电解装置一楼存在临时用电接线未规范管理。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
136 | 教育系统 | 乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学 | 乐山市五通桥区蔡金镇蔡金小学附属幼儿园1午休室无烟雾报警装置 | 教育系统重大事故隐患判定指南
137 | 消防 | 马边彝族自治县大竹堡乡中心校 | 经检查，发现马边彝族自治县大竹堡乡中心校所属幼儿园教室逃生窗设置了铁栅栏。 | 重大火灾隐患判定规则
138 | 建筑施工（含隧道施工） | 四川竣宏泰建设工程有限公司 | 楼梯间临边防护整体缺失 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
139 | 医疗系统 | 乐山市沙湾区妇幼保健计划生育服务中心 | 发电机房未使用防爆灯具 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
140 | 体育系统 | 四川军格拓展培训有限公司 | 应急逃生出口停放电动车，堵塞、占用安全出口 | 体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2025版）
141 | 体育系统 | 四川军格拓展培训有限公司 | 更衣室未制定应急预案。 | 体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2025版）
142 | 特种设备 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 两台电热锅炉（WDR2-1.25、WDR1-1.25、）缺超压报警设置，缺低水位报警设置，未作超压报警联锁、低水位联锁试验。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
143 | 建筑施工（含隧道施工） | 四川省金和盛建设投资有限公司 | 未建立健全有限空间作业管理制度，有限空间作业未履行审批手续，作业前未落实安全防护措施、未进行风险告知。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
144 | 矿山/非煤矿山 | 乐山金彩矿业有限公司牛心山铅锌矿 | 检查时矿山生产副矿长姚*已离职未及时补充人员，没有按照规定配备通风技术人员。 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形
145 | 交通运输/道路 | S310线沐川县箭板镇至新凡证段改建工程项目 | 1#梁场龙门吊未取得使用登记证 | 公路水运工程生产安全重大事故隐患判定标准
146 | 危险化学品 | 和邦生物 | 合成一厂2#氨分旁仪表穿线管锈断失去防爆功能 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
147 | 工贸 | 森态源生物科技有限公司 | 乙醇蒸汽浓度检测报警装置未与通风设施联锁，检测报警装置持续处于报警状态 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
148 | 消防 | 中国农业银行股份有限公司乐山金口河支行 | 2026年3月17日，中国农业银行股份有限公司乐山金口河支行通过自查发现，该银行所在建筑属于多业态混合经营场所，多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位。 | 重大火灾隐患判定规则
149 | 消防 | 乐山市金口河区鲜锅兔火锅店 | 2026年3月17日，乐山市金口河区鲜锅兔火锅店通过自查发现，该店所在建筑属于多业态混合经营场所，多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位。 | 重大火灾隐患判定规则
150 | 消防 | 乐山市金口河区英皇娱乐会所 | 2026年3月17日，乐山市金口河区英皇娱乐会所通过自查发现，该会所所在建筑属于多业态混合经营场所，多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位。 | 重大火灾隐患判定规则
151 | 民政系统 | 峨眉山市民政福利院(双福院区） | 活动室电视机遮挡疏散指示标志 | 养老机构重大事故隐患判定标准
152 | 工贸/有限空间作业 | 乐山市五通桥区蜀龙泉酒铺 | 发酵池未纳入有限空间安全管理台账，未设置安全警示标志 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
153 | 其他行业领域 | 四川邦力达乐天农业服务有限公司 | 未对有限空间进行辨识，未建立安全管理台账，未设置明显的安全警示标志 | 粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
154 | 文旅系统 | 夹江县旺江商务会所 | 室内装修工程未消防验收投入使用 | 文化和旅游领域重大事故隐患判定标准
155 | 商务系统 | 鑫江宾馆 | 一楼消防通道出口关闭。 | 重大火灾隐患判定规则
156 | 特种设备 | 润和催化剂股份有限公司 | 锅炉房至分汽缸压力管道未进行检验，未办理特种设备使用登记证； | 特种设备重大事故隐患判定准则
157 | 公安系统 | 眉山市嘉裕运输有限公司 | 2026年1月31日20时许，夹江县公安局交通管理大队发现眉山市嘉裕运输有限公司所属川Z*号牌重型自卸货车，擅自改变已登记的结构、构造或者特征的载货汽车上道路行驶的，该行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项的规定。 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
158 | 建筑施工（含隧道施工） | 中恒建设集团有限公司 | 1#楼二层存在整面连墙件缺失情况 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
159 | 水利 | 马边彝族自治县自来水有限责任公司 | 洞内有人作业，通风机未按规定开启运行 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则
160 | 工贸 | 乐山市新华通电器设备制造有限责任公司 | 喷塑车间照明等电气不防爆 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
161 | 商务系统 | 东森假日酒店 | 住宿经营主体未建立安全生产制度，未明确安全生产责任人。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单
162 | 消防 | 乐山市五通桥区贝贝家幼儿园 | 外墙窗户上设置防护栏。 | 重大火灾隐患判定规则
163 | 其他行业领域 | 乐山金石焦化有限公司 | 废水收集池无有限空间标识，部分有限空间标识未设置有毒气体浓度检测装置，风险辨识存在误差。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
164 | 建筑施工（含隧道施工） | 四川省第一建筑工程有限公司 | 公司更换项目安全员后未见书面文件批复和人员持证管理证书 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
165 | 建筑施工（含隧道施工） | 成都建工集团有限公司 | 脚手架上的堆载超过施工方案设计允许值 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
166 | 矿山/煤矿 | 四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司龙洞湾井 | 80临时配电点变压器进线端接扣螺丝松动，无垫圈 | 煤矿重大事故隐患判定标准
167 | 危险化学品 | 和邦农科 | 企业提供2026年1月16日开具的临时用电作业票（LSHB-YD20260116-002)中作业人员“张跃、赵培玉”未取得低压电工特种作业操作证。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
168 | 消防 | 乐山市五通桥区西堤茶楼 | 一侧安全出口被杂物完全堵塞。 | 重大火灾隐患判定规则
169 | 交通运输/道路 | 乐山诚鑫物流有限公司 | 曹旭东于2026年3月26日,在348国道1787公里800米实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量100%以上的违法行为（代码16452） | 道路交通重大事故隐患排查指引（试行）
170 | 交通运输/道路 | 资阳市成运物流有限公司 | 刘*驾驶川M*大型货车，于2026年3月20日,在沙湾区牛石镇至豆地坪村1公里300米实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量100%以上的违法行为（代码16452） | 道路交通重大事故隐患排查指引（试行）
171 | 交通运输/道路 | 乐山市沙湾区全鸿运输有限责任公司 | 肖*驾驶川LC*大型货车，于2026年2月11日,在沙踏路7公里800米实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量100%以上的违法行为（代码16452） | 道路交通重大事故隐患排查指引（试行）
172 | 交通运输/道路 | 峨眉山市利多多物流有限责任公司 | 宋*驾驶川LB*大型货车，于2026年1月4日,在348国道1800公里10米实施驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量100%以上的违法行为（代码16452） | 道路交通重大事故隐患排查指引（试行）
173 | 文旅系统 | 峨眉山荷叶溪谷 | 未制定综合应急预案 | 文化和旅游领域重大事故隐患判定标准
174 | 水利 | 乐山科创产业投资(集团)有限公司 | 围堰修建过程中发现软弱夹层，后续未对施工方案进行相应复核与加固。 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则
175 | 教育系统 | 峨边职中 | 学校自查发现防冲撞设施未使用 | 教育系统重大事故隐患判定指南
176 | 危险化学品 | 卢博丽尔 | DCS岗位员工杨*学历不满足岗位需求，未按公司要求进行学历提升或取得化工类大专专项教育。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
177 | 危险化学品 | 乐山协鑫 | 602A氢压机油泵安全阀根部阀法兰均有漏油迹象，待停机处理，但已停机的未及时处理 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
178 | 危险化学品 | 和邦营养剂 | 2026年2月26日检查五分厂卸车站丙烯管线一安全阀超过检验期限（检验有效期至2026年1月20日） | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
179 | 工贸 | 四川乐山吉桥机械有限公司 | 主要负责人和安全管理人员于去年参加了培训考试，但考核不合格 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
180 | 建筑施工（含隧道施工） | 中铁九局 | 成峨项目施工方中铁九局在张岗村搭建施工桥梁施工中钢结构焊接人员无证操作 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
181 | 教育系统 | 双福中学 | 人员密集场所施工动火作业人员无证操作 | 教育系统重大事故隐患判定指南
182 | 医疗系统 | 沐川县人民医院 | 县人民医院老院区大楼部分路线老化、陈旧 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
183 | 医疗系统 | 沐川县沐溪镇卫生院（老院区） | 电线电路老化现象，晚上有住户的电瓶车停在就诊大厅充电 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
184 | 医疗系统 | 沐川县武圣乡新民村卫生室 | 电线杂乱 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
185 | 教育系统 | 峨边城区第二小学 | 学校自查时发现学校二楼门窗使用防盗网封闭，未设置应急逃生出口。 | 教育系统重大事故隐患判定指南
186 | 燃气 | 安谷镇官帽村瓶装液化石油气供应站点 | 委托未取得经营许可的机构或个人配送销售瓶装燃气 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准
187 | 工贸/有限空间作业 | 四川省乐山市好益食品有限公司 | 腌制池未设置有限空间安全警示标志，未见有限空间安全管理台账。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
188 | 工贸/有限空间作业 | 长寿岛芽菜厂 | 腌制池未设置有限空间安全警示标志，未见有限空间安全管理台账。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
189 | 工贸/有限空间作业 | 唐氏宜乐芽菜 | 腌制池未设置有限空间安全警示标志，未见有限空间安全管理台账。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
190 | 交通运输/道路 | 夹江县茂盛物流有限公司 | 企业在开展日常安全隐患排查时发现川L*未按照公司规定每6个月或5万公里进行一次二级维护保养，上次二级维护保养时间为2025年09月10日 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
191 | 特种设备 | 四川永祥树脂有限公司 | 树脂仓库电动叉车（川K.00466）未设置电源紧急切断装置；车间一电动叉车（川K.01622）未设置电源紧急切断装置。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
192 | 建筑施工（含隧道施工） | 峨眉山市瑞花园商住楼项目 | 电焊作业人员无证施工。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
193 | 工贸/有限空间作业 | 峨边天缘农业科技开发有限公司 | 1、场外池子无标识标牌 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
194 | 工贸/有限空间作业 | 峨眉山佛地水业有限公司 | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； | 工贸企业重大事故隐患判定标准
195 | 消防 | 沐川县月牙儿书画有限责任公司 | 二楼消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 重大火灾隐患判定规则
196 | 其他行业领域 | 乐山金石焦化有限公司 | 粉煤破碎车间电器不防爆，存在正压除尘情况，且粉碎机未设置除铁措施。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
197 | 危险化学品 | 四川晶鼎科技有限公司 | 一楼拉晶车间附间存在氢气管道和配电柜处于同一空间，配电箱不防爆。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
198 | 工贸 | 乐山瑞源机械制造有限公司 | 化粪池漏辨识 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
199 | 危险化学品 | 和邦农科 | 氢氰酸装置有毒气体报警器AT03060长期故障，无法正常使用，氢氰酸作为剧毒气体，一旦泄露会导致无法被及时监测，存在重大人身安全和生产安全隐患 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
200 | 建筑施工（含隧道施工） | 天元建设集团有限公司 | 乐山市市中区青江片区综合管廊及供排水等基础设施建设项目无支护基坑（3米左右）堆载的岩土高度超过基坑深度。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
201 | 建筑施工（含隧道施工） | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 吊装作业起重工未持证 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
202 | 医疗系统 | 乐山市沙湾区人民医院 | 发电机房未使用防爆灯具 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
203 | 体育系统 | 峨眉山市体育发展中心 | 体育场所单杠未按相关要求进行定期检验和维护，两根立柱腐朽严重，超过使用年限仍在使用。 | 体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2025版）
204 | 特种设备 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 厂区蒸汽锅炉锅炉（WNS6-1.25-Q）缺超压报警设置，缺低水位报警设置，未作超压报警联锁、低水位联锁试验。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
205 | 建筑施工（含隧道施工） | 乐山市沙湾小学教学楼新建项目 | 脚手架首层连墙件缺失 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
206 | 建筑施工（含隧道施工） | 四川省金和盛建设投资有限公司 | 未按要求开展边坡第三方监测工作，未留存监测记录、监测报告，无法及时掌握边坡稳定性情况； | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
207 | 建筑施工（含隧道施工） | 乐山市沙湾区中药材融合发展项目 | 危险性较大的分部分项工程未审核专项施工方案 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
208 | 矿山/非煤矿山 | 乐山金彩矿业有限公司牛心山铅锌矿 | +1720m中段平硐口易受地表滑坡、滚石等地质灾害因素影响，没有采取安全措施；+1780m主井口易受地表滑坡、滚石等地质灾害因素影响，平硐口上方边坡仅挂设了喷锚网和拦石网，未采取喷砼等措施加强支护。 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形
209 | 交通运输/道路 | S310线沐川县箭板镇至新凡证段改建工程项目 | 水口山大桥11#墩承台基坑开挖未按要求放坡 | 公路水运工程生产安全重大事故隐患判定标准
210 | 工贸 | 四川吉晟生物医药有限公司 | 与四川万屡建筑工程有限公司签订的《外来单位施工安全协议书》，该协议中确实存在明显的、单方面转嫁法定安全责任的“霸王条款”。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
211 | 矿山/煤矿 | 四川龙霸矿业有限公司龙坝煤矿 | +55m东运输大巷第二节带式输送机第一组跑偏传感器与纠偏装置间距小于3m | 煤矿重大事故隐患判定标准
212 | 工贸 | 乐山市五通桥区鑫磊电机铸造厂 | 在化粪池等处未设置有限空间安全风险告知牌和安全警示标志，未见有限空间安全管理台账 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
213 | 特种设备 | 乐山金泓国有资产投资（集团）有限公司 | 该公司下属的冷库里面有3台压力容器特种设备未按规定进行监督检验便投入使用。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
214 | 教育系统 | 峨眉山市安博幼儿园 | 幼儿园午休室未安装具有联网功能的独立式火灾探测报警器 | 教育系统重大事故隐患判定指南
215 | 工贸/轻工 | 峨眉山市膳之道食品有限公司 | 未与电工签订安全管理协议 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
216 | 教育系统 | 竹园中学 | 半地下室堆放杂物 | 教育系统重大事故隐患判定指南
217 | 消防 | 峨眉山市胜利街道筑梦里餐饮店 | 未明确消防安全管理职责 | 重大火灾隐患判定规则
218 | 消防 | 峨眉山市慧贝孕婴用品店 | 未明确消防安全管理职责 | 重大火灾隐患判定规则
219 | 消防 | 中国大地财产保险股份有限公司乐山中心支公司峨眉山营销服务部 | 未明确消防安全管理职责 | 重大火灾隐患判定规则
220 | 工贸/有限空间作业 | 乐山市斑竹湾酒业有限公司 | 发酵池未设置有限空间安全警示标志，未见有限空间安全管理台账。 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
221 | 工贸/有限空间作业 | 四川呈全酒业有限公司 | 未把发酵池纳入有限空间安全管理台账 | 工贸企业重大事故隐患判定标准
222 | 交通运输/道路 | 夹江县盛通汽车运输有限公司 | 企业在开展日常安全隐患排查时发现川L*未按照公司规定每6个月或5万公里进行一次二级维护保养，上次二级维护保养时间为2024年07月17日 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
223 | 商务系统 | 峨边毛坪志伦酒店 | 未对从业人员不定期开展消防安全常识和应急处置技能培训。 | 商务系统安全生产风险隐患事项清单
224 | 工贸 | 乐山金石焦化有限公司 | 煤气鼓风机间有毒、可燃气体检测报警设施设置不足。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
225 | 工贸 | 乐山金石焦化有限公司 | 煤焦油储罐区未设置可燃气体监测报警装置。 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
226 | 其他行业领域 | 乐山华商食品有限责任公司肉联厂 | 该厂废水及粪污收集沉淀池处未设置有效的安全防护措施，未设置有限空间警示标志，存在安全隐患。 | 企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）
227 | 特种设备 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 空压机房油气分离器（R5) 、过滤器（R6、R7、R8)、预冷器蒸发器（R9)已办理特种设备使用登记证，未提供检验报告。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
228 | 特种设备 | 福华通达化学股份公司 | 氯碱一分厂液氯液化器C（编号：V1724010）油蒸馏器(设计压力2MPa,容积0.036m³)无出厂资料和定期检验报告。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
229 | 其他行业领域 | 乐山市三多农业开发有限公司 | 沼气工程日常巡查记录不完整 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
230 | 医疗系统 | 沐川县高笋乡卫生院 | 部分线路存在老化现象 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
231 | 医疗系统 | 沐川县利店镇卫生院 | 诊疗区域堆放有杂物 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
232 | 医疗系统 | 沐川县箭板镇卫生院 | 内部通道安装有铁制栏杆。 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）
233 | 消防 | 夹江县第一中学校 | 楼梯间设置栅栏门 | 重大火灾隐患判定规则
234 | 矿山/非煤矿山 | 马边南方矿业有限责任公司南方哈罗罗磷矿 | +910—14 矿块回采作业面通风不符合要，未按作业规程规定安装局扇风机进行辅助通风。 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形
235 | 矿山/煤矿 | 四川嘉阳集团有限责任公司嘉阳煤矿 | 暗斜井入口配电点照明缆线有一处外皮破损露出芯线。 | 煤矿重大事故隐患判定标准
236 | 建筑施工（含隧道施工） | 乐山易威德建筑劳务有限公司 | 在生产经营过程中存在焊工未经专门的安全作业培训取得相应资格证书，上岗作业。 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）
237 | 特种设备 | 四川省井研县高级职业中学（井研职中产教融合实训基地） | 产品编号为D24A02395的电梯，紧急报警装置失效等检验项目不合格。 | 特种设备重大事故隐患判定准则
238 | 工贸/有限空间作业 | 峨边江湾畜牧发展有限公司 | 集中供气有限空间无标识标牌 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）
239 | 交通运输/道路 | 乐山市沙湾区信祥物流有限公司 | 通过企业负责人带队检查发现公司车辆川LC*后轮胎其中一条磨损严重。 | 道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）