井研县泸艺畜牧养殖场

年出栏商品猪18000头（改繁育仔猪为育肥猪）技改项目
污染治理设施
一、施工期污染防治措施

项目施工期对猪舍进行简单改造（圈舍隔断处理，异位发酵床车间改造为堆肥车间）后即可投入使用，因此施工期工程极小，施工时间极短约7天。产生的污染物主要为施工扬尘、施工人员生活污水、施工噪声和建筑垃圾。

本项目施工期在室内进行，采用人工调和水泥浆沙、人工修建，产生的粉尘、固废、废水量极少，可忽略不计；施工在白天进行，不适用电钻等噪声源强较大的设备，使用噪声经墙体隔声后对外环境影响极小，不会造成施工扰民。且项目施工期极短，施工结束后对环境的影响及告停止，对区域环境质量影响极小。
二、营运期污染防治措施

（1）废气

恶臭:本项目产生的废气主要为猪舍、集污池所产生的恶臭气体，食堂油烟。其中恶臭气体是多组分低浓度的混合气体，其化学成分达几十到几百种，与养猪场有关的恶臭气体主要为NH3、H2S，本项目恶臭气体污染物主要排放方式通过排风扇排气口无组织排放。
治理措施：
①项目营运期采用漏缝重力式干清粪工艺，猪舍内产生的粪尿、废水全部收集至集污池暂存（容积为600m3，加盖封闭），每日由密闭吸粪车清运至乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司 “大沼工程”进行综合利用（发电）。猪舍密闭性较好，本项目的猪舍废气通过机械拍风扇和水帘风机通风降温，产生微负压，将室内的废气排出室外，不会向四周散乱扩散。
②喷淋除臭系统
猪舍投放吸附剂和喷洒除臭剂，在水帘中添加除臭剂。除臭剂采用万洁芬、柠檬酸等生物除臭剂，除臭效率90%左右。
③结合建设单位介绍养殖过程中在饲料中添加活菌剂等。 

④本项目场区内利用一切空地、边角地带等地方合理布局和设置绿化，绿化树木选择能抗污力强，净化空气好的植物，入松树、夹竹桃等，利用绿色植物吸收恶臭等物质，减轻臭气的影响。

食堂油烟:项目食堂拟采用电和生物质燃料供热，安装油烟净化器处理后排放。
柴油发电机尾气:本项目备用电源依托现有工程配备的两台应急柴油发电机，功率分别为150kw、100kw，可与主电源末端自动切换。
柴油发电机在使用过程中会产生发电机烟气，与汽车尾气相似，其主要成分为CO、HC、NO2，发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至屋顶排放。由于应急柴油发电机只有在停电时使用，使用的频率很小、排放量少、排放间断性强，采用上述措施后完全能够做到达标排放，对周围环境影响很小。

（2）废水

项目营运期产生的废水主要为生产废水、生活污水及初期雨水，项目生产废水主要为猪舍及猪用具冲洗废水，生活污水为职工生活排放的污水等。
生产废水：本项目全漏缝重力式干清粪工艺，猪只粪尿、冲洗废水经集污池收集后，全部通过密闭罐车运往乐山乐高勤力生物质能源综合利用有限公司“大沼工程”综合利用（发电），不排放。

生活污水：经池收集后，随猪只粪尿、冲洗废水一并送“大沼工程”综合利用（发电），不排放。
初期雨水：本项目排水系统雨污分流，项目场区内各建筑四周及道路两侧均设置雨水排水沟，雨水沟末端引入北厂区东侧自有池塘，经沉淀后用于周围土地浇灌。
（3）噪声

本项目噪声主要来源于猪只叫声、水泵等各种泵类设备噪声、运输车辆交通噪声等。根据项目所用的设备情况，产生的噪声级排放情况见下。

表1 主要噪声源、源强及治理措施     单位：dB(A)
	项目
	种类
	噪声源
	产生方式
	产生量
	治理措施

	噪声
	猪叫
	全部猪舍
	昼间间断
	70～80dB(A)
	喂足饲料和水

避免饥渴及突发性噪声

	
	排气扇
	全部猪舍
	昼间及夜间连续
	70 dB(A)
	选低噪声设备

	
	水泵
	污水处理系统
	昼间连续
	85 dB(A)
	选低噪声设备、隔声

	
	固液分离机
	圈舍、污水站
	偶发
	70 dB(A)
	选低噪声设备、墙体隔声、减振

	
	发电机
	配电房
	偶发
	85 dB(A)
	选低噪声设备、墙体隔声、减振


（4）固废

本项目产生的一般固体废物主要包括生猪产生的粪便、病死猪及员工办公生活垃圾，危险废物为医疗废物等。

猪粪、尿：项目浓粪污采用集污池收集后运往“大沼工程”综合利用（发电），集污设施加盖密闭，场内做好防渗措施；粪便及时清运，运输采用密闭罐车，避开行人高峰期，记录好台账，清运时严禁沿途洒落，避免洒落的干粪被雨水冲刷污染土壤和地下水。
病死猪只：项目产生的病死猪严格按照《乐山市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》（乐府办函[2016]24号）处置，近期交给成都市科农动物无害化处置有限公司清运处置，待乐山市无害化处理中心建成后交其处置。
医疗废物：项目在进行猪疫病防治等过程中使用一定量的兽药、疫苗、消毒剂等，这些防疫卫生药品使用过程中将产生包装材料和容器等废物。

本项目消毒防疫废物产生来源主要为药品室，拟在兽医兽药室内分类设置医疗废物塑料收集箱，针管与废药瓶、包装容器分开收集，统一收集后送危废间暂存，定期交由有医疗废物处置资质的单位集中处置。
生活垃圾：项目员工生活垃圾及时收集后转运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。

三、营运期非正常排放及防范措施

（1）废水非正常排放

当“大沼工程”处于非正常运行时且维修期大于3情况下时即为本项目非正常工况，本项目启动应急处置方案，非正常工况最长时间设定为30天，采取方案为“固液分离机+沼气池+暂存池+土地消纳”。井研县泸艺畜牧养殖场现有沼气池共2000m3（1×1200m3+1×800m3），原粪储存池（集污池）4个共600m3，暂存池1个共200m3，田间暂存池5个共2000m3，堆粪场2个共400m3，事故应急池1个共2000m3，固液分离机1台处理能力为10吨/小时。当“大沼工程”检修或事故状态不能接纳本项目粪污时，粪污、废水收集至集污池，经干湿分离后，废水排入沼气池厌氧发酵处理，沼液经水泵抽至田间暂存池用于周围耕地农肥；固液分离产生的粪渣和沼渣堆肥自然发酵后用于消纳土地农肥。
（2）地表水风险防范措施
①落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制订有关管理制度，保证设备良好运行，以降低水耗及各种废水污染物的产生量；

②加强设备的运行管理和维修，对污水处理系统的运行，必须严格按规定操作，避免事故性排放；

③粪污输送泵发生故障时，应立即关闭所有粪污输送阀门，并及时组织抢修。

④项目厂区内应设置有固液分离机、沼气池、场区暂存池、田间暂存池等设备设施，若“大沼工程”运行不正常时，启动应急处置措施，使用“固液分离机+沼气池+暂存池+土地消纳”处理粪污，产生的粪渣、沼渣制成有机肥用于消纳土地施肥，沼液用于消纳土地浇灌施肥，多余废水储存于田间暂存池内，禁止外排。

⑤加强场区内管网铺设工作，硬化其管道附近地面，切实做好管道及其地面的防渗工作。
（3）地下水风险防范措施

①集污池、柴油储罐、沼气池、储存池、田间池暂存池均要求进行重点防渗，池壁和池底部采用防渗等级不低于 10-10cm/s 的防渗材料，防渗等效黏土层要求≥6m。 

②危废暂存间及无害化暂存间要求进行重点防渗，医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后委托有资质的单位进行处理。

③定期检查防渗面层，是否破损，如有破碎，需要及时进行修补。

