## Sheet1
《乐山市电梯维保单位质量信用评价评分细则》修订对比
修订后 | 修订前 | 备注
正文第十条〔等级评定〕……维保电梯数量在50台以下的，不参与A等评定。…… | 正文第十条〔等级评定〕……维保电梯数量在30台以下的，不参与A等评定。…… | 修改
附件1三级指标：5.1.1检验、检测一次性通过率（不包含委托检验） 评价标准：年终统计，低于90%的，每1%扣1分 | 附件1三级指标：5.1.1检验一次性通过率（不包含委托检验） 评价标准：年终统计，低于75%的，每1%扣1分。 | 根据新规修改
删除 | 附件1三级指标：5.1.2自检报告使用单位和维护保养单位签字盖章完整，检验项目完整，内容填写规范，自检报告数据与结论详实准确，无作假痕迹不符的，1份（台）扣0.5分 | 根据新规删除
附件1三级指标：5.1.2检验、检测存在门锁短接、安全回路短接、制动器制动力不足、曳引轮磨损造成曳引力不足、松闸失效、紧急报警装置失效、限速器-安全钳联动失效、限速器卡阻（或者转动不灵活或者动作不正常）、安全钳动作卡阻（或者动作不正常）、轿厢上行超速保护装置失效、轿厢意外移动保护装置失效、反绳轮缺陷（轮缘或轮毂腐蚀或者断裂、轮座或轴承磨损严重）、救援通道不通畅、缓冲器断裂（或者塑性变形或者剥落或者破损或者油位不足）、接地不可靠、平衡系数严重不符合要求（小于0.30或者大于0.60）、非金属材质对重块出现开裂（或者破碎或者剥落或者腐蚀）等问题 评价标准：以《特种设备检验意见通知书》和《电梯自行检测备忘录》为准，1次扣5分，配合定期检验能力不足的，1次扣2分 | 附件1三级指标：5.1.3严重安全隐患情况 评价标准：以《特种设备检验意见通知书》为准，存在违规短接门锁、安全回路，制动器动作情况不符合要求，平衡系数不符合要求等严重安全隐患的，1次扣2分 | 根据新规修改
附件1三级指标：6.1.1质量保证体系建立健全 评价标准：未建立健全质量保证体系的，扣1分 | 附件1三级指标：6.1.1质量保证体系建立健全 评价标准：建立健全质量保证体系规范完整的，得0.5分 | 调整评分
附件1三级指标：6.1.2建立“一梯一档”电梯维保技术档案 评价标准：未建立电梯维保技术档案或技术档案不完整、不规范，扣1分 | 附件1三级指标：2.1.2建立“一梯一档”电梯维保技术档案 评价标准：未建立电梯维保技术档案或技术档案不完整、不规范，1次扣1分 | 调整编号和评分
附件1三级指标：6.1.3每半年对维保的不同类别电梯进行1次应急演练 评价标准：年终统计，每少一个类别扣2分，每少1次扣1分 | 附件1三级指标：2.3.1每半年对维保的不同类别电梯进行1次应急演练 评价标准：未开展的扣2分 | 调整编号和评分
附件1三级指标：6.1.4定期对维保作业人员进行安全教育与培训，并建立和保存教育与培训记录档案 评价标准：无培训记录、签到表等印证资料的，扣1分 | 附件1三级指标：6.1.3定期对维保作业人员进行安全教育与培训，并建立和保存教育与培训记录档案 评价标准：有培训记录、签到表等印证资料的，得0.5分 | 调整评分
附件1三级指标：6.1.5维保单位主动在电梯轿厢等显著位置公示维护保养人员、维护保养周期、维护保养记录的 评价标准：未公示的，扣1分 | 附件1三级指标：6.1.5维保单位主动在电梯轿厢等显著位置公示维护保养人员、维护保养周期、维护保养记录的 评价标准：公示内容齐全的，有照片等印证资料的，得1分 | 调整评分
附件1三级指标：6.3.1配合重大活动 评价标准：参与重大活动配合、保障工作的，1次得0.5分,最高不超过1分 | 无 | 新增
附件1三级指标：6.4.1维保单位维保电梯数量 评价标准：超过300台的，得0.5分；超过450台的，得1分；超过600台的，得1.5分 | 附件1三级指标：6.3.1维保单位维保电梯数量 评价标准：超过200台的，得0.5分；超过400台的，得1分；超过600台的，得1.5分 | 修改
附件1三级指标：6.4.2检验、检测一次性通过率 评价标准：95%以上，每增加1%，得0.2分 | 附件1三级指标：6.3.2检验一次性通过率 评价标准：80%以上，每增加1%，得0.1分；85%及以上，每增加1%，得0.2分 | 修改
附件7资料要求6房屋产权证明或1年以上房屋使用证明，扫描原件上传系统。 | 附件7资料要求6房屋产权证明或1年以上房屋使用证明（验原件），并提交加盖单位鲜章复印件。 | 修改